###### Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение

Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

Методические  рекомендации

по выполнению лабораторных работ

по дисциплине ОП.03 Основы материаловедения

по профессии

15.01.05.  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Людиново, 2017 г.

Методические рекомендации разработаны в соответствии с рабочей программой ОП.03 Основы материаловедения , утверждены  зам. директора по УПР

Утверждено:

Заведующая по учебной работе:

____________ О.Е. Селиверстова

" ____ " _____________ 2017 г.

Рассмотрены  и одобрены на заседании  цикловой комиссии

профессиональных дисциплин  технического профиля

Протокол  №  _      от  "____" _________ 2017 г.

Председатель  ЦК ______________ Е.А. Филатова

Составил: преподаватель спец. дисциплин:  ___________ Е.Г. Петухова.

Содержание

| № п/п | Темы работ | Часы | Страницы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторная работа №1 Тема: Определение твердости стали. | 2 | 4 |
|  | Лабораторная работа №2. Тема: Определение твердости чугуна. | 2 | 6 |
|  | Лабораторная работа № 3. Тема: Испытание на ударную вязкость. | 2 | 8 |
|  | Лабораторная работа №4. Тема: Ознакомление со структурой, свойствами стали и чугуна. | 2 | 11 |
|  | Итого | 8 час |  |

Лабораторная работа № 1

Тема: Определение твердости стали

Цель работы: приобрести навыки в определении твердости стали по методу Роквелла.

Студент должен знать устройство и принцип работы твердомера.

Перед выполнением лабораторной работы студент должен ознакомиться с правилами техники безопасности при работе с твердомером.

Оборудование и материалы: твердомер лабораторный HBRV-187/5, образцы сталей, справочник Конструктора-машиностроителя, Москва - 2009 г.

Методические рекомендации:

1. Краткие теоретические сведения:

Твердость - это свойство металлов сопротивляться проникновению в него другого твердого тела определенной формы и размеров.

Метод Роквелла.

Сущность метода занимается во внедрении в поверхность образца (или изделия) алмазного конусного (шкалы А. С, D) или стального сферического наконечника (шкалы В, Е, F, G.Н, К) под действием последовательно прилагаемых предварительной и основной сил,  и в определении глубины внедрения наконечника после снятия основной силы.

Твердость по Роквеллу обозначают символом HR с указанием шкалы твердости, которому предшествует числовое значение твердости из трех значащих цифр.

Пример обозначения: 61,5 HRC — твердость по Роквеллу 61,5 единиц по шкале С.

С целью обеспечения единства измерений введен государственный специальный эталон для воспроизведения шкал твердости Роквелла  и передачи их при помощи образцовых средств измерений (рабочих эталонов) рабочим средствам измерений, применяемым в стране (ГОСТ 8.064 — 94).

Схема определения твердости по методу Роквелла

рис.1

2. Пример выполнения задания

- установить образец стали на экспериментальный столик;				      - выбрать шкалу "С"  для определения твердости  стали;

-  поворачивая маховик прибора, внедрить алмазный наконечник в образец,  постепенно увеличивая нагрузку  от 381 Н до 1475 Н;

- на шкале прибора определится твердость стали в условных единицах, например значение твердости, определенное по шкале "С" для марки  ст.3 к.п.  записывается следующим образом: 20 HRC. По справочнику значение твердости для этой марки стали равно 21. Абсолютная погрешность измерений равна 1 ед.

- записать значение твердости и сравнить его с табличным.

- вычислить абсолютную погрешность измерений.

Ход работы

1.Измерить твердость сплавов.

2. Сравнить полученный результат с таблицей твердостей по справочнику, вычислить абсолютную погрешность: разность полученного значения и табличного (по модулю).

3. Оформить отчет по соответствующей форме.

Задание

1. Измерить твердость марок сталей:  ст.40 , ст.35.

2. Сравнить экспериментальные значения твердости стали  с табличными значениями для данной марки стали.

3. Вычислить абсолютную погрешность измерений.

Содержание отчета

1. Тема лабораторной работы, цель работы, оборудование и материалы, задание, схему внедрения алмазного наконечника в образец под различными значениями нагрузок.  (схема определения твердости по методу Роквелла, рис.1)

2.  Сравнить значения твердости для сталей, полученные экспериментальным путем в сравнении с табличными данными.

3. Вывод и ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что понимают под твердостью материала?

2. Какими методами можно измерить твердость материала?

3. Корреляция между твердостью материала и другими свойствами металлов.

.

Лабораторная работа № 2

Тема: Определение твердости чугуна

Цель работы:  приобрести навыки в определении твердости чугуна по методу Роквелла.

Студент должен знать устройство и принцип работы твердомера.

Перед выполнением лабораторной работы студент должен ознакомиться с правилами техники безопасности при работе с твердомером.

Оборудование и материалы: твердомер (см. работу №1), образцы чугуна, справочник "Машиностроителя-конструктора", Москва, 2009 г., паспорт твердомера.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения

Твердость - это свойство металлов сопротивляться проникновению в него другого твердого тела определенной формы и размеров.

Метод Роквелла.

Сущность метода занимается во внедрении в поверхность образца (или изделия) алмазного конусного (шкалы А. С, D) или стального сферического наконечника (шкалы В, Е, F, G.Н, К) под действием последовательно прилагаемых предварительной и основной сил и в определении глубины внедрения наконечника после снятия основной силы. Твердость по Роквеллу обозначают символом HR с указанием шкалы твердости, которому предшествует числовое значение твердости из трех значащих цифр. Пример обозначения: 61,5 HRC — твердость по Роквеллу 61,5 единиц по шкале С. С целью обеспечения единства измерений введен государственный специальный эталон для воспроизведения шкал твердости Роквелла и Супер-Роквелла и передачи их при помощи образцовых средств измерений (рабочих эталонов) рабочим средствам измерений, применяемым в стране (ГОСТ 8.064 — 94).

Диапазоны шкал твердости по Роквеллу, воспроизводимых эталоном, приведены в таблице:

1. Диапазоны шкал твердости по Роквеллу, воспроизводимых эталоном                           по ГОСТ 8.064 – 94

табл. 1.

| Шкалы |  | Диапазоны измерений |
| --- | --- | --- |
| Роквелла | А |  | 70 — 93 HRA |
|  | В |  | 25 — 100 HRB |
|  | С |  | 20 — 67 HRC |

Твердость чугунов варьируется от 200-290 ед. по Бриннелю.

2.  Пример выполнения задания

- установить образец стали на экспериментальный столик;

- выбрать шкалу С для определения твердости  чугуна;

-  поворачивая маховик прибора, внедрить алмазный наконечник в образец, постепенно увеличивая усилие от 381 Н до 1475 Н;

- на шкале прибора определится твердость чугуна в условных единицах;

- записать значение твердости и сравнить его с табличным;

- вычислить абсолютную погрешность измерений  (разность между расчетным и табличным значениями).

Ход работы

1.Ознакомиться с принципом работы твердомера и определить экспериментальным путем твердость чугуна.

2.Сравнить полученный результат с таблицей твердостей для чугунов по   справочнику , вычислить абсолютную погрешность: разность полученного значения и табличного (по модулю).

3. Оформить отчет по соответствующей форме.

Задание

1. Измерить твердость марок  серого чугуна СЧ10, СЧ30

2. Сравнить экспериментальные значения твердости чугуна  с табличными значениями.

3. Вычислить абсолютную погрешность измерений.

4. Оформить отчет по форме.

Содержание отчета

1. Тема лабораторной работы, цель работы, оборудование и материалы, задание, схему опыта - внедрение алмазного наконечника в образец под различными значениями нагрузок.

2.  Значения твердости для чугуна, полученные экспериментальным путем в сравнении с табличными данными.

3. Вывод и ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что понимают под твердостью материала?

2. Какими методами можно измерить твердость материала?

3. Корреляция между твердостью материала и другими свойствами металлов.

Лабораторная работа № 3

Тема: Испытание на ударную вязкость

Цель работы: приобрести навыки в  определении  ударной вязкости стали и чугуна на маятниковом копре.

Студент должен знать устройство и принцип работы лабораторного  маятникового копра марки JB 300.Перед выполнением лабораторной работы студент должен ознакомиться с правилами техники безопасности при работе на копре.

Оборудование и материалы: маятниковый копер, образцы стали и чугуна, паспорт маятникового копра.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения:

Ударная вязкость (удельная ударная вязкость) - это отношение работы W, затраченной маятником на разрушение стандартного образца к площади его поперечного сечения A в месте излома:

W/A = ударная вязкость (Дж/кв.м.)

Очень часто детали в процессе работы испытывают действие не только плавно возрастающих нагрузок, но одновременно подвергаются и ударным (динамическим) нагрузкам. Поэтому необходимо знать, насколько хорошо сопротивляется металл действию на него этих нагрузок.

Метод основан на разрушении образца с концентратором посередине одним ударом маятникового копра. Концы образца располагают на опорах. 
В результате испытания определяют полную работу, затраченную при ударе (работу удара), или ударную вязкость по шкале прибора.

|  | Рис. 1. Схема положения образца при испытании на ударную вязкость |
| --- | --- |

В соответствии с ГОСТ 9454 – 98  предусмотрены испытания образцов с концентратором напряжений трёх видов: U – образным (радиус надреза r = 1мм); V – образным (r = 0,25мм) и Т – образным (трещина усталости, созданная в основании надреза). Соответственно ударную вязкость обозначают: KCU, КСТ, KCV.

Рис. 2. Расположение образца на опорах

Основным критерием ударной вязкости является KCU. Она состоит из двух составляющих: KCU = КС3 + КСР, где КС3 – работа зарождения трещины; КСр - работа распространения трещины. Ударная вязкость чувствительна к снижению температуры. Поэтому технологи используют понятие хладноломкости металла, суть которого заключается в разрушении материала под действием низкой температуры.

2. Пример выполнения задания

1. Установить образец стали (чугуна) на экспериментальный стол согласно рисунку 1.

2. Включить копер с помощью пускового устройства.

3. В момент разрушения образца зафиксировать значение ударной вязкости на шкале прибора для стали и чугуна. Сравнить ударные вязкости стали и чугуна. Сделать вывод о физических свойствах стали и чугуна.

4. Записать результаты в отчет.

Ход работы

1. Определить экспериментальным путем ударную вязкость стали  и чугуна ( См. пример выполнения задания)

2. Сравнить полученные результаты , сделать вывод о свойствах стали и чугуна на основе значений ударной вязкости  материалов.

3. Оформить отчет по соответствующей форме

Задание

1. Определить ударную вязкость чугуна и стали.

2. Сравнить значения ударной вязкости стали и чугуна.

3.  Дать сравнительную характеристику ударной вязкости стали и чугуна.

4. Оформить отчет по форме.

Содержание отчета

1. Тема лабораторной работы, цель, оборудование и материалы, задание, рис. 1,2 .

2. Значения ударной вязкости для  стали и чугуна , полученные экспериментальным путем в сравнении с табличными данными.

3. Вывод и ответы на контрольные вопросы

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

1. Определение ударной вязкости.

2. Какова цель определения ударной вязкости?

3. Влияет ли температура окружающей среды на значение ударной вязкости?

4. Что такое хладноломкость стали?

5. Какие образцы применяют при испытании металла на ударный изгиб?

Лабораторная работа № 4

Тема: Ознакомление со структурой и свойствами стали и чугуна.

Цель работы:  ознакомиться со структурой и свойствами сталей и чугунов с помощью электронного микроскопа.

Студент должен знать основные структуры диаграммы "железо-цементит"

и принцип работы электронного микроскопа.

Перед выполнением работы ознакомиться с правилами техники безопасности.

Оборудование и материалы: электронный микроскоп с программным обеспечением, образцы сталей и чугунов, альбом структур сплавов: стали и чугуна, диаграмма "железо-углерод".

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения:

Три горизонтальные линии HJB, ECF и РSК указывают на протекание трех превращений при постоянной температуре. При 1499 °С (горизонталь HJB) происходит перитектическая реакция LB +Фн→AJ. В результате реакции образуется аустенит.		При 1147еС (горизонталь ECF) протекает эвтектическая реакция LC →АE+Ц (жидкость, состав которой соответствует точке С, превращается в эвтектическую смесь аустенита, состав которого соответствует точке Е, и цементита, называемую ледебуритом).										При 727 оС (горизонталь PSK) протекает эвтектоидная реакция A →ФР +Ц (в отличие от эвтектики, образующейся из жидкости, эвтектоид возникает из твердых фаз). Продукт превращения - эвтектоидная смесь феррита и цементита, называемая перлитом. Перлит чаще имеет пластинчатое строение, т.е. состоит из чередующихся пластинок феррита и цементита. После специальной термической обработки перлит может иметь зернистое строение.								Однофазные области диаграммы Fe – Fe3C: жидкий расплав (L) - выше линии АВСD, феррит (Ф) – области ANH и GPQ, аустенит (А) - область JESGN.

2. Пример выполнения задания

1. Подготовить исследуемые образцы металлов к исследованию.			   2. Протереть поверхность образцов спиртом или другим очищающим раствором.	  3. Поместить образцы на столик микроскопа и включить прибор. Настроить микроскоп на увеличение в 200 раз.							Например, проанализировав изображения,  мы определили, что образец сплава  №1 относится к стали, находящейся  в аустенитной фазе. Аустенит - это твердый раствор внедрения углерода в гамма-железо.

4. Сравнить полученные снимки с альбомными для данного вида стали (чугуна), сделать вывод о структуре (фазе) стали (чугуна).

5. Распечатать изображения на принтере и приложить к отчету.

Ход работы.

1.  Подготовить исследуемые образцы металлов к исследованию.

2. Протереть поверхность образцов спиртом или другим очищающим раствором.

3.   Поместить образцы на столик микроскопа.

4. Настроить микроскоп на увеличение 200 раз. Изображение поверхности сплава вывести на экран компьютера. Исследование провести с различными образцами сплавов стали и чугуна.

5.  Оформить отчет по соответствующей форме.

Задание

1. Используя электронный микроскоп, изучить структуры выданных образцов стали и чугуна и сравнить их с альбомными изображениями.

Содержание отчета

1. Тема лабораторной работы, цель работы, оборудование и материалы, задание.

2. Зарисовки или распечатки изображений структур (фаз) сплавов с кратким описанием.

3. Вывод и ответы на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Общая характеристика диаграммы "железо-цементит".

2. Принцип работы электронного микроскопа.

3. Покажите на диаграмме  область сталей, область чугунов.

4. Влияние углерода на механические свойства стали и чугуна.

5. Дать определение аустенита, феррита, цементита, перлита.