###### Министерство образования и науки Калужской области

###### Государственное автономное  профессиональное  образовательное учреждение

###### Калужской области

###### «Людиновский индустриальный техникум»

Методические  рекомендации

по выполнению практических  работ

по дисциплине ОП.03 Основы электротехники

по профессии

15.01.30. Слесарь

Людиново, 2017 г.

Методические рекомендации разработаны в соответствии с рабочей программой

ОП.03 Основы электротехники , утвержденной зам.директора по УПР

Утверждено:

Заведующая по учебной работе:

____________ О.Е. Селиверстова

31.08.2017г

Рассмотрены  и одобрены на заседании  цикловой комиссии

профессиональных дисциплин  технического профиля

Протокол  № 1 от 31.08.2017г

Председатель  ЦК ______________Е.А. Филатова

Разработал: преподаватель спец. Дисциплин Е.Г. Петухова.

Содержание

| № п/п | Темы работ | Часы | Страницы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическая работа №1 Расчет электрических цепей с параллельным, последовательным и смешанным соединением резисторов. | 4 | 4 |
|  | Практическая работа №2. Расчет параметров элементов цепей переменного тока ( 2 части) | 6 | 8 |
|  | Практическая работа № 3. Решение задач по теме: Электроизмерительные приборы и электрические измерения. | 6 | 13 |
|  | Итого | 16 час |  |

Практическая работа № 1

Тема: Расчет электрических цепей с параллельным, последовательным и смешанным соединением резисторов.

Цель работы: приобрести навыки  расчета цепей с параллельным, последовательным и смешанным соединением резисторов.

Методические рекомендации:

1. Краткие теоретические сведения:

## Способы соединения сопротивлений и расчет эквивалентного
сопротивления электрической цепи. Расчет сложных цепей.

Сопротивления в электрических цепях могут быть соединены последовательно, параллельно, по смешанной схеме и по схемам «звезда», «треугольник». Расчет сложной схемы упрощается, если сопротивления в этой схеме заменяются одним эквивалентным сопротивлением Rэкв, и вся схема представляется в виде схемы на рис. 1.3, гдеR=Rэкв, а расчет токов и напряжений производится с помощью законов Ома и Кирхгофа.

### Электрическая цепь с последовательным соединением элементов

| Рис. 1.4 | Рис. 1.5 |
| --- | --- |

Rэкв=R1+R2+R3.

Таким образом, при последовательном соединении элементов цепи общее эквивалентное сопротивление цепи равно арифметической сумме сопротивлений отдельных участков. Следовательно, цепь с любым числом последовательно включенных сопротивлений можно заменить простой цепью с одним эквивалентным сопротивлением Rэкв(рис. 1.5). После этого расчет цепи сводится к определению тока I всей цепи по закону Ома

,

и по вышеприведенным формулам рассчитывают падение напряжений U1,U2,U3 на соответствующих участках электрической цепи (рис. 1.4).

### Электрическая цепь с параллельным соединением элементов

Параллельным называют такое соединение, при котором все включенные в цепь потребители электрической энергии, находятся под одним и тем же напряжением (рис. 1.6).

Рис. 1.6

. ,

откуда следует, что

.

В том случае, когда параллельно включены два сопротивления R1 и R2, они заменяются одним эквивалентным сопротивлением

.

Из соотношения (1.6), следует, что эквивалентная проводимость цепи равна арифметической сумме проводимостей отдельных ветвей:

gэкв=g1+g2+g3.

### Электрическая цепь со смешанным соединением элементов

Смешанным называется такое соединение, при котором в цепи имеются группы параллельно и последовательно включенных сопротивлений.

Рис. 1.7

Для цепи, представленной на рис. 1.7, расчет эквивалентного сопротивления начинается с конца схемы. Для упрощения расчетов примем, что все сопротивления в этой схеме являются одинаковыми: R1=R2=R3=R4=R5=R. Сопротивления R4 и R5 включены параллельно, тогда сопротивление участка цепи cd равно:

.

Ход работы

1. Ознакомиться с теоретической частью.						                      2. Ознакомиться с условием задачи и схемой электрической цепи. Зарисовать схему задачи.												            3. Рассчитать заданные параметры по формулам, приведенным в теоретической части.   4. Оформить отчет по соответствующей форме. 							  5. Ответить на контрольные вопросы.

Варианты индивидуальных заданий

Определить в каждом варианте неизвестные величины

| Схема | В-т | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | Дополнительные данные | Определить | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 R2 R4 A R3 Б | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | UАВ = 100 A | U2 | U2 = 30 B |
|  | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | U4 = 60 B | U1 | U = 0,66 |
|  | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | I1 = 2 A | UАВ | UАВ = 42 B |
|  | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | U3 = 100 B | UAB | UAB= 220 B |
|  | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | I2 = 10 A | U4 | U4 = 60 B |
| R2 R1 R4 A R3 Б | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | I3 = 5 A | UAB | UAB= 150 B |
|  | 7 | 3 | 20 | 20 | 2 | U1 = 45 B | UAB | UAB= 225 B |
|  | 8 | 1,6 | 6 | 4 | 6 | UAB = 30 B | U3 | U3 = 1,8 B |
|  | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | I3 = 4 A | U4 | U4 = 10 B |
|  | 10 | 2 | 3 | 9 | 0,8 | I2 = 15 A | UAB | UAB=101 B |
| R1 R3 A Б R2 R4 | 11 | 6 | 12 | 4 | 10 | I3 = 10 A | UAB | UAB = 96 B |
|  | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | I1 = 8 A | I3 | I3 = 18,6 A |
|  | 13 | 8 | 8 | 3 | 6 | UAB= 120 B | I3 | I3 = 13,3 A |

Задача 1.

Цепь постоянного тока содержит соединенные смешанно резисторы.

Дано: UAB= 50 В, R1= 4 Ом, R2= 15 Ом,  R3= 10 Ом, R4= 5 Ом, R5= 5 Ом, R6= 10 Ом.

Определить сопротивление цепи.

Задача 2.

Составить уравнение  для расчета общего сопротивления  цепи, если все сопротивления равны.

Задача 3.

Цепь постоянного тока содержит соединенные смешанно резисторы. Дано: UAB= 120 В, R1= 4 Ом, R2= 2 Ом,  R3= 6 Ом, R4= 4 Ом, R5= 10 Ом, R6= 2 Ом.

Определить сопротивление  цепи .

Задача 4.

Определить общее сопротивление цепи, если все сопротивления равны.

Задача 5.

Цепь постоянного тока содержит соединенные смешанно резисторы. Схема с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит ток или на котором действует это напряжение. Например, через резистор R3 проходит ток I3 и на нем действует напряжение U3 и т.д.

Дано: UAB= 120 В, R1= 4 Ом, R2= 2 Ом,  R3= 6 Ом, R4= 4 Ом,

R5= 10 Ом, R6= 2 Ом. Найти общее сопротивление цепи и мощность?

Задача 6.

Цепь постоянного тока содержит соединенные смешанно резисторы. Схема с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит ток или на котором действует это напряжение. Например, через резистор R3 проходит ток I3 и на нем действует напряжение U3 и т.д.

Дано: UАВ= 80 В, R1= 4 Ом, R2= 10 Ом,  R3= 4 Ом, R4= 10 Ом, R5= 15 Ом, R6= 5 Ом.

Определить токи во всех ветвях цепи и напряжение на каждом элементе цепи, а также мощность, потребляемую всей цепью, и расход электрической энергии за 8 часов работы.

Задача 7.

Цепь постоянного тока содержит соединенные смешанно резисторы. Схема с указанием резисторов приведена на рисунке. Всюду индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит ток или на котором действует это напряжение. Например, через резистор R3 проходит ток I3 и на нем действует напряжение U3 и т.д.

Дано: I5= 15 А, R1= 3 Ом, R2= 6 Ом,  R3= 6 Ом, R4= 3 Ом, R5= 12 Ом, R6= 4 Ом.

Определить токи во всех ветвях цепи, общее напряжение, напряжение на каждом элементе цепи, а также мощность, потребляемую всей цепью, и расход электрической энергии за 8 часов работы.

Содержание отчета

1. Название работы, цель, основные расчетные формулы, вариант задания.

2. Решение задачи.

3. Ответы на контрольные вопросы.

# Контрольные вопросы:

1. Закон Ома для участка цепи.

2. Закон Ома для замкнутой цепи.

3. Как рассчитывается мощность цепи постоянного тока.

4. Как рассчитывается сопротивление при последовательном, параллельном соединении резисторов?

5. Дать определение силы тока и напряжения.

Практическая  работа №2.

Тема: Расчет параметров элементов цепей переменного тока (1, 2, части).

1 часть. Последовательное соединение однофазной цепи переменного тока;

2. часть Расчет фазных и линейных напряжений и токов в трехфазной цепи.

Цель работы: приобрести навыки расчета  параметров элементов цепей переменного тока (последовательное соединение однофазной цепи переменного тока, фазные и линейные напряжения)

Методические рекомендации:

1. Краткие теоретические сведения:

1 часть.

Основные понятия и расчетные формулы переменного тока.

Переменным называется ток, изменение которого по значению и направлению повторяется через равные промежутки времени, называемые периодом Т.

Мгновенные значения тока I = Im sin ωt; Напряжения U = Um sin ωt; ЭДС 1 = Em sin ωt. Действующие значения тока I = Im / √2 = 0,707 Im напряжения U = Um / √2 = 0,707 Um ЭДС E = Ем / √2 = 0,707 Еm Угловая скорость w характеризует скорость вращения катушки генератора ω = 2πf = а/t Частота тока f = 1/Т(Гц) а – угол в градусах f = рп/60 2 часть Трехфазной системой электрических цепей называется совокупность трех электрических цепей, в которых действуют синусоидальные ЭДС одной и той же частоты, сдвинутые одна относительно другой по фазе на 1200 и создаваемые общим источником электрической энергии Звездой называется такое соединение трехфазной системы, при котором концы фаз соединены в одну точку, называемую нейтральной. Напряжения между началами и концами фаз называются фазными и обозначаются UA, UB, UC или в общем виде Uф Напряжения между началами фаз называются линейными напряжениями UAB, UBC, UAC или в общем случае Uл. Когда UA = UB = UC Uл = √3 Uф Токи, протекающие в фазах, называются фазными Iл = Iф Фазные токи приемников определяются так же, как и в однофазных цепях переменного тока IA = UA/ZA; IB = UB/ZB; IC = UC/ZC; где ZA, ZB, ZC – полные сопротивления фаз приемника, Углы сдвига фаз между токами и фазными напряжениями определяются из формул cos φA = RA/ZA; cos φB = RB/ZB; cos φC = RC/ZC Так в нейтральном проводе Io равен геометрической сумме токов отдельных фаз. Io=IA+IB+IC При симметричной нагрузке фазные сопротивления ZA = ZB = ZC; углы сдвига фаз φА = φВ = φС и точки IA = IB = IC. В этом случае IO = 0. Треугольником называется такое соединение, при котором конец фазы А соединяется с началом фазы В, конец фазы В – с началом фазы С, конец фазы С – с началом фазы А. При соединении треугольником линейное напряжение равно фазному Uл = Uф Линейные токи при симметричной нагрузке фаз больше фазных в √3 раз. Iл=3⋅Iф Фазный ток Iф = Uф / Zф Или IАВ = UАВ / ZАВ; IВС = UBC / ZBC; ICA = UCA / ZCA ZАВ, ZBC, ZCA – полные сопротивления отдельных фаз. Независимо от схемы соединения мощности трехфазной цепи при симметричной нагрузке определяются: Активная мощность трех фаз P = 3 Uф Iф cos φ или P = √3 Uл Iл cos φ Реактивная мощность трех фаз Q = 3 Uф Iф sin φ или Q = √3 Uл Iл sin φ Полная мощность трех фаз S = 3 Uф Iф или S = √3 Uл Iл При несимметричной нагрузке: Активная мощность P = PA + PB + PC = UAIA cos φA + UBIB cos φA + UCIC cos φC, где cos φA = RA / ZA; cos φB = RB / ZB; cos φC = RC / ZC Реактивная мощность Q = QA + QB + QC = UAIA sin φA + UBIB sin φB + UCIC sin φC, где sin φA = XA / ZA; sin φB = XB / ZB; sin φC = XC / ZC Полная мощность S=SA+SB+SC=p2+Q2 Ход работы 1. Ознакомиться с теоретической частью. 2. Ознакомиться с условием задачи и схемой электрической цепи. Зарисовать схему задачи. 3. Рассчитать заданные параметры по формулам, приведенным в теоретической части. 4. Оформить отчет по соответствующей форме . 5. Ответить на контрольные вопросы

2. Примеры  выполнения задания.

Задача.

Найти мгновенное значение ЭДС для t = 0,00167 сек., если амплитуда ЭДС Fм = 180 В, а частота тока f = 50 Гц.

Решение:

Мгновенное значение ЭДС

ℓ = Еm sin a = Em sin 2 π ft

a = 2 π ft = 1 · 180 · 50 · 0,00167 = 300

ℓ = 180 · sin 300 = 90 B.

Задания

Варианты заданий

# Задача 1

Найти мгновенное значение тока I = I m sin ωt через 0,01 сек. От начала периода, если амплитуда тока Im = 10 A, а частота тока f = 50 Гц.

# Задача 2

Гидрогенератор имеет число пар полюсов р = 40 и вырабатывает переменный ток частотой f = 50 Гц. Определить скорость вращения ротора генератора и угловую частоту переменного тока ω.

# Задача 3

К электрической плитке активным сопротивлением R = 40 Ом подведено напряжение U = 169,2 sin 314 t. Определить ток I, напряжение U, мощность Р, потребляемую цепью, частоту f, период Т, расход энергии Wa за время t = 5 час.

# Задача 4

Определить активное сопротивление электроплитки, если она при токе I = 5A потребляет мощность Р = 600 Вт.

# Задача 5

Определить индуктивность катушки L, активное сопротивление которой равно нулю, если при напряжении U = 100 В, приложенном к ней и частоте f = 50 Гц по катушке протекает ток I = 5 А.

2. Примеры  выполнения задания

# Задача

Трехфазный асинхронный двигатель мощностью на валу Р2 = 10 кВт присоединен к сети напряжением Uл = 220 В. Коэффициент мощности двигателя cos φ = 0,87 КПД = 82%. Определить линейный ток Iл, полное Z, активное R и индуктивное XL сопротивления фазы двигателя, если обмотки статора соединены звездой.

Решение

Активная мощность потребляемая из сети

Р1 = Р2 / η = 10 / 0,82 = 12,195 кВт

Линейный ток двигателя

Iл = Р / √3 Uл cos φ = 12195 / 1,73 ∙ 220 ∙ 0,87 = 36,89 A

Полное сопротивление фазы двигателя

Z = Uф / Iф = 127 / 36,89 = 4,44 Ом

Активное сопротивление фазы

R = Z cos φ = 3,44 1−0,872 = 3,44 · 0,493 = 1,68 Ом

# Задача

К зажимам генератора, соединенного «звездой» фазным напряжением Uф = 127 В присоединен приемник, соединенный треугольником. Активное сопротивление каждой фазы приемника R = 16 Ом, индуктивное XL = 12 Ом. Определить линейный ток Iл и активную мощность приемника

Решение

Линейное напряжение генератора

Uл = √3 Uф = 1,73 ∙ 127 = 220 В

Фазное напряжение приемника равно линейному напряжению генератора

Uф = 220 В.

Фазный ток приемника

Iф = Uф / Zф = 220162+122=11А

Коэффициент мощности приемника

cos φ = R / Z = 16 / 20 = 0,8

Линейный ток приемника

Iл = √3 Iф = 1,73 ∙ 11 = 19 А

Активная мощность приемника

Р = √3 UлIл cos φ = 1,73 ∙ 220 ∙ 19 ∙ 0,8 = 5,8 кВт

Задания

Варианты заданий

# Задача 1

Трехфазный двигатель, обмотки которого соединены в «звезду», включен в цепь с напряжением 380 В. Определить полную мощность тока, потребляемого двигателем, если полное сопротивление каждой фазы равно 100 Ом.

# Задача 2

Электродвигатель трехфазного тока, обмотки статора которого соединены в «треугольник», включен в сеть с напряжением 220 В. Мощность двигателя 5 кВт при потребляемом  токе Iл = 9 А. Определить коэффициент мощности двигателя.

Задача 3

В трехфазную сеть с напряжением 220 В включен приемник, соединенный в «треугольник». Сопротивление каждой фазы равно 5 Ом. Определить фазные и линейные токи.

Задача 4

В трехфазную цепь с напряжением Uл = 380 В, включен приемник, соединенный в «звезду». Активное сопротивление каждой фазы 3 Ом, индуктивное 4 Ом. Определить активную мощность приемника.

# Задача 5

Потребитель трехфазного тока мощностью Р подключен к сети напряжением Uл. Коэффициент мощности потребителя cos φ. Определить по данным таблицы мощность Q и емкость С батареи конденсаторов, которую необходимо включить треугольником или звездой, чтобы повысить коэффициент мощности потребителя до единицы.

| Величины | Схема включения | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | звездой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | треугольником | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Р, кВт |  | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 2,2 | 2,8 | 15 |
| Uл, В |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 |
| cos φ |  | 0,7 | 0,6 | 0,55 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,85 | 0,65 | 0,8 |

1. Содержание отчета

1. Название работы, цель, основные расчетные формулы, вариант задания.

2. Решение задачи.

3. Ответы на контрольные вопросы.

## Контрольные вопросы

1. Сформулируйте определение напряжения короткого замыкания.

2. Чем отличается симметричная трехфазная система от несимметричной?

3. Каковы соотношения между фазными и линейными токами при соединении фаз звездой и треугольником?

4. Каковы соотношения между фазными и линейными напряжениями при соединении фаз звездой и треугольником?

5. Напишите уравнения напряжений (уравнения электрического состояния) для первичной и вторичной обмоток и объясните смысл каждого из членов этих уравнений.

6. Что называется трехфазной системой?

Практическая работа № 3

Тема: Решение задач по теме "Электроизмерительные приборы и электрические измерения".

Цель работы: приобрести навыки расчета основных параметров контрольно-измерительных приборов

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения

В практике электрических измерений встречается необходимость измерить токи, напряжения и другие величины в очень широком диапазоне их значений.

Для того чтобы использовать измерительные механизмы для различных пределов измерения токов, напряжений и других величин широко применяются масштабные измерительные преобразователи и в частности шунты (включаются параллельно измерительным механизмам) и добавочные сопротивления (включаются последовательно измерительным механизмам).

2. Пример выполнения задания

Рассмотрим пример расчетного определения шунта и добавочного сопротивления для случая измерительного прибора магнитоэлектрической системы, имеющего катушку с сопротивлением Rи=20 Ом, и рассчитанного на предельный длительный ток 10 мА, при котором подвижная часть прибора получает наибольшее отклонение.

Условие 1.  Прибор используют в качестве амперметра с пределом измерения тока 5 А.

Определить сопротивление шунта, который нужно присоединить к зажимам прибора (Рис.1).

Анализ и решение. Ток в неразветвленной части цепи (измеряемый) равен сумме токов измерительной катушки и шунта

I = Iш + Iи

Коэффициент шунтирования n показывает, во сколько раз измеряемый ток больше тока в измерительной катушке, т.е.

Но ток в параллельных ветвях (шунт и измерительная катушка) обратно пропорционален сопротивлениям этих ветвей, поэтому

откуда

В условиях данной задачи

;

Условие 2. Прибор используют в качестве вольтметра, пределом измерения напряжения 100 В. Определить величину добавочного сопротивления, которое нужно последовательно соединить с прибором (Рис.2).

Анализ и решение. Измеряемое напряжение равно сумме напряжений, приходящихся на катушку и на добавочное сопротивление:

U = Uи + Uд

Коэффициент добавочного сопротивления показывает, во сколько раз измеряемое напряжение больше, чем напряжение на зажимах измерительной катушки, т.е.

Напряжение на последовательно соединенных участках (катушка и добавочное сопротивление) распределяется пропорционально сопротивлениям этих участков, поэтому

откуда

Rд = Rи (m - 1).

В условиях данной задачи, напряжение U=100 В

Коэффициент добавочного сопротивления

Следовательно,

Rд = Rи (m-1) = 20 (500-1) = 9980 Ом.

Ход работы

1. Ознакомиться с аппаратурой и приборами, необходимыми для выполнения работы и записать их основные технические данные.

2. Рассчитать сопротивление шунта Rш для имеющегося на рабочем  месте измерительного механизма с целью расширения его предела измерения по току до 1 А.

3.Результаты  расчетов записать в тетрадь.

4. Решить задачи

5. Оформить отчет

6. Ответить на контрольные вопросы.

Задание

Варианты задач.

Вариант  №1.

Задача 1. Миллиамперметр может измерить максимальный ток 10 мА, его сопротивление 9.9 Ом. Какой шунт следует подключить к миллиамперметру для увеличения предела измерения тока до 1 А? Во сколько раз увеличится при этом цена деления прибора?

Задача 2. Для увеличения предела измерения амперметра с 2 А до 50 А к нему был подключен шунт сопротивлением 0.05 Ом. Найдите сопротивление амперметра.

Задача 3. Подключение к амперметру  шунта сопротивлением 10 Ом позволило увеличить предел измерения от 2 А до 10 А. Какое добавочное сопротивление необходимо присоединить к амперметру, чтобы им можно было измерить напряжение 200 В. Найдите сопротивление амперметра.

Вариант 2

Задача 1. Вольтметр может измерить максимальное напряжение 6 В, его сопротивление 2 кОм. Какое добавочное сопротивление необходимо присоединить к амперметру, чтобы им можно было измерить, чтобы повысить предел измеряемого напряжения до 240 В. Во сколько раз при этом уменьшится чувствительность вольтметра?

Задача 2. К вольтметру, внутреннее сопротивление которого 1 кОм и предел измерения 12 В, подключают добавочное сопротивление, изготовленное из стальной проволоки сечением 0.1 мм. кв. Длина проволоки 4500 м. Какое максимальное напряжение может измерить вольтметр после подключения добавочного сопротивления?

Задача 3. Определить сопротивление шунта к амперметру на 5 А, с внутренним сопротивлением 0.006 Ом, необходимого для измерения тока 20 А.

Вариант 3

Задача 1. Вольтметром на 20 В необходимо измерить напряжение 150 В. Определить величину добавочного сопротивления, если внутреннее сопротивление вольтметра 1000 Ом.

Задача 2. К ваттметру установлен трансформатор напряжения 6000:100 В и трансформатор тока 150:5 А. Ваттметр показал 80 Вт. Определить мощность сети.

Задача 3. На щитке счетчика обозначено " 1 киловатт-час = 12000 оборотов якоря" При проверке счетчика его диск сделал 120 оборотов за 50 сек. Определить мощность, потребляемую сетью, 1 квт-ч =1000 вт-ч= 3600000вт-сек.

Вариант 4. Прибор показывает 9.9 А. Действительная величина тока 10 А. Определить погрешности и поправку. Шкала прибора на 20 А.

Задача 1. Определить сопротивление шунта к амперметру с внутренним сопротивлением 0.016 Ом, если показания приборов нужно увеличить в 5 раз.

Задача 2. К  амперметру подключен шунт, сопротивление которого в 25 раз  меньше сопротивления прибора. Какой ток протекает в цепи, если амперметр показал ток в 3 А?

Задача 3.Вольтметром на 15 В нужно измерить напряжение120 В. Определить величину добавочного сопротивления, если внутреннее сопротивление вольтметра 2000 Ом.

Вариант 5.

Задача 1. Частотомер на 127 В обладает сопротивлением 8000 Ом. Каково должно быть добавочное сопротивление, если этот прибор можно было включить в сеть 220В.

Задача 2. Каковы погрешности однофазного ваттметра, показывающего 60 Вт при напряжении 120 В, токе 0.6 А и косинус "фи" 0.83

Задача 3. Вольтметр включен через измерительный трансформатор 3000:100 В. Определить напряжение на стороне высоковольтных шин, если вольтметр показал 95 В.

Вариант 6.

Задача 1. Амперметр, включенный через трансформатор тока 150:5 А, показал 4 А. Определить ток в первичной цепи.

Задача 2. Амперметр на 10 А, шкала которого имеет 100 делений, включен через трансформатор тока 500:5 А. Показания амперметра 42 деления. Определить ток в первичной цепи трансформатора.

Задача 3. Трехфазной ваттметр включен через измерительные трансформаторы напряжения 3000:100 В и тока 50:5 А. Определить мощность первичной цепи, если ваттметр показал 150 Вт.

Вариант 7

Задача 1. Ваттметр на 150 В, 5 А, 150 делений включен через измерительные трансформаторы 3300:100 В и 600:5 А. Вычислить мощность первичной цепи, если показания ваттметра 72 деления.

Задача 2. Однофазный ваттметр на 150 В, 5 А, 250 делений включен в трехфазную систему с равномерной нагрузкой через измерительные трансформаторы 500:100 В и 40:5 А. Определить мощность трехфазной цепи, если ваттметр показал 50 делений.

Задача 3. Амперметр показал величину тока  5 А, а действительное значение тока, измеренного образцовым амперметром 4.9 А. Определить абсолютную и относительную погрешность измерений.

Вариант 8

Задача 1. Определить величину сопротивления шунта амперметра для расширения пределов измерения тока с 10 миллиампер до 10 Ампер. Внутреннее сопротивление амперметра равно 100 Ом.

Задача 2. Определить величину добавочного сопротивления вольтметра для расширения пределов измерения напряжения с 5 до 500 Вольт. Внутреннее сопротивление вольтметра равно 200 Ом.

Задача 3.  Электромагнитный амперметр имеет внутреннее сопротивление rа=10 Ом, а диапазон измерений до 1 А. Рассчитайте сопротивление rш шунта так, чтобы амперметр мог измерять ток до 20 А.

Вариант 9.

Задача 1.  Магнитоэлектрический миллиамперметр имеет диапазон измерений без шунта 10 мА и внутреннее сопротивление 100 Ом. Какое сопротивление должен иметь шунт, если прибор должен измерять ток до 1 А

Задача 2. Амперметр  имеет внутреннее сопротивление rа=9,9 Ом, а сопротивление его шунта 0,1 Ом. В каком отношении разделится измеряемый ток 300 А в приборе и шунте?

Задача 3. . Амперметр, внутреннее сопротивление которого 1,98 Ом, дает полное отклонение стрелки при токе 2 А. Необходимо измерить ток до 200 А. Какое сопротивление должен иметь шунт, подключаемый параллельно зажимам прибора?

Вариант 10.

Задача 1. 1.Расширить предел измерения амперметра магнитоэлектрической системы с пределом измерения 0,5 А - 3 А.

Задача 2. .Расширить предел измерения вольтметра магнитоэлектрической системы с пределом измерения 3 В - 150 В.

Задача 3. Измерительный механизм (ИМ) магнитоэлектрической системы рассчитан на ток 
Iи = 15 мА и напряжение Uи = 75 мВ и имеет шкалу на aн = 150 делений.

Определить мощность, потребляемую амперметром при номинальном значении тока 
Iн = 3,0 А.

Содержание отчета

1. Технические данные оборудования и измерительных приборов, используемых в работе.

2. Расчет шунта и добавочного сопротивления.

3. Решение задач.

4. Ответы на контрольные вопросы.

6. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. В каких измерительных механизмах и для каких целей применяются шунты?

2. В каких измерительных механизмах и для каких целей применяются  добавочные сопротивления?

3. Какие данные необходимо иметь для подбора шунта?

4. Какие данные необходимо иметь для подбора добавочного  сопротивления?

5. Как рассчитать шунт?

6. Как рассчитать добавочное сопротивление?