Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное  профессиональное

образовательное учреждение Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Людиново, 2017 год

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерной  профессиональной образовательной программы ЧИРО,  утвержденной  Советом  по  среднему профессиональному образованию протокол № 1 от  " 26  "  апреля  2011 г.  по   профессии  13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро-  и теплоэнергетика.

| Согласовано Заведующая по учебной работе _____________________О.Е. Селиверстова «_____»___________________2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _______________________Т.П. Киселева «_____»___________________2017 г. |
| --- | --- |

Рассмотрено и одобрено цикловой комиссией

Профессиональных дисциплин технического профиля

Протокол №   1           от  31.08. 2017 год

Председатель ЦК ___________Н.И. Хрычикова

Разработчики:

Петухова Е.Г., преподаватель специальных дисциплин

Трофимкин  Ю.А.,   мастер производственного обучения

# СОДЕРЖАНИЕ                                                                                           СТР.

| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 6-13 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14-16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 17-19 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК.)

1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

-проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 300  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  132 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  88 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 44  часов;

учебной и производственной практики – 168  часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Проверка и наладка электрооборудования ,в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (макс.учебной нагрузки и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лаб.раб и практ занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОК 1-7 ПК 2.1 - ПК 2.3 | ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1- ПК 2.3 | МДК 02.01 Изучение организации и технологии проверки электрооборудования | 81 | 54 | 30 | 27 | 36 | 60 |
| ПК 2.3 | МДК.02.02 Изучение контрольно-измерительных приборов | 51 | 34 | 16 | 17 | 36 | 36 |
| ПК 2.1- ПК 2.3 | Учебная практика | 72 |  |  |  | 72 |  |
| ПК 2.1- ПК 2.3 | Производственная практика | 96 |  |  |  |  | 96 |
|  | Всего: | 300 | 88 | 46 | 44 | 72 | 96 |

3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Изучение организации и технологии проверки электрооборудования |  | 81 |  |
| МДК 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования |  | 54 |  |
| Тема 1.1. Организация и планирование ремонта и технического обслуживания электрооборудования | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Планирование ремонтных работ. Организация рабочего места по ремонту электрооборудования | 2 | 2 |
| Тема 1. 2. Наладка аппаратов напряжением до 1000 В | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Подготовка к включению электрооборудования в работу | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие | 8 |  |
|  | 1 | Расчет катушек электрических аппаратов | 4 |  |
|  | 2 | Упрощенный расчет маломощных трансформаторов | 2 |  |
|  | 3 | Расчет обмоток однофазного электродвигателя при перемотке его из трехфазного | 2 |  |
| Тема 1.3. Испытание и наладка электрооборудования подстанций | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Проверка и испытание силовых трансформаторов напряжением до 10 кВ | 2 | 3 |
|  | 2 | Разборка трансформаторов | 4 | 2 |
|  | 3 | Методика проведения наладочных и испытательных работ | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие | 6 |  |
|  | 1 | Расчет обмотки статора асинхронного электродвигателя, не имеющего паспортных данных | 2 |  |
|  | 2 | Расчет при перемотке обмоток статора асинхронного электродвигателя на новую частоту вращения | 2 |  |
|  | 3 | Расчет обмоток статора и якоря машины постоянного тока на другое напряжение | 2 |  |
| Тема 1.4. Испытание и наладка электрических сетей и кабельных линий | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Осмотр электрических сетей и кабельных линий Испытание и наладка кабельных линий | 2 | 2 |
| Тема 1.5. Наладка устройств релейной защиты и электроприводов | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Вторичные цепи. Инструменты и приспособления, необходимые для наладки и испытания вторичных цепей | 2 | 2 |
|  | 2 | Испытание электрических машин. Объем и нормы испытаний машин постоянного тока | 2 | 3 |
|  | 3 | Объем и нормы испытаний электродвигателей переменного тока | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1 | Исследование электродвигателя постоянного тока параллельного возбуждения. Расчет электродвигателя переменного тока | 6 |  |
|  | 2 | Изучение и заполнение технической документации по организации и технологии проверки электрооборудования | 6 |  |
| Тема 1.6 Испытание заземляющих устройств | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Общие сведения о заземлении. Порядок и методы испытаний заземляющих устройств. Устройства и приборы для измерения напряжения. Методы проверки предохранителя | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие | 4 |  |
|  | 1 | Расчет защитного заземления | 2 |  |
|  | 2 | Расчет зануления | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 ПМ.02. Изучение технологии проверки и наладки электрооборудования Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. Тематика домашних заданий: Организация и планирование ремонта и технического обслуживания электрооборудования В каком порядке проводят комплексное опробование электрооборудования? Когда производят наладочные работы с подачей напряжения по временной схеме? Перечислите основные дефекты электрического оборудования, чаще всего встречающиеся при наладочных работах. Начертить электрическую схему пробника. Начертить и описать работу электрической схемы по определению полярности обмоток трехфазного электродвигателя. Начертить и рассчитать схему подключения конденсаторов к двигателю. Опишите основные неисправности электрических машин постоянного тока и способы их устранения. Опишите основные неисправности электрических машин переменного тока и способы их устранения. Испытание и наладка электрооборудования подстанций Рассчитать коэффициент трансформации трехфазного трансформатора при подаче на обмотку высшего напряжения питания от трехфазной сети. Какие приемо-сдаточные испытания проводят при наладке силовых трансформаторов напряжением до 10 кВ? Какими параметрами характеризуется сопротивление изоляции обмоток трансформаторов при определении степени их увлажнения? Как проверяют группу соединения обмоток силовых трансформаторов? Сформулируйте основные показатели качества контактных соединений и на что следует обращать внимание при внешнем осмотре контактов. Опишите механические и электрические методы испытания контактных соединений. Найти в технической литературе или в сети Internet схемы реле всех типов. | 27 27 |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Определение неисправности в обмотках электродвигателя. 2. Испытание катушек электрических аппаратов. 3. Техническое обслуживание электродвигателя после ремонта.. 4. Испытание трансформатора после ремонта. 5. Техническое обслуживание сердечника трансформатора. 6. Техническое обслуживание обмотки трансформатора 7. Техническое обслуживание концевых заделок кабеля. 8. Организация проверки заземления | 36 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Испытание, проверка и наладка осветительных установок 2. Испытание, проверка и наладка электродвигателей 3. Испытание, проверка и наладка трансформаторов 4. Ремонт силового кабеля при обрыве | 60 |  |
| Раздел 2. Изучение контрольно-измерительных приборов |  | 51 |  |
| МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы |  | 34 |  |
| Тема 2.1. Основная классификация электроизмерительных приборов | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Технические требования к электроизмерительным приборам .ГО системы приборов | 2 | 2 |
|  | 2 | Условные обозначения систем на шкалах приборов. Условные обозначения надписей на шкалах приборов | 2 | 2 |
|  | 3 | Техническое обслуживание электроизмерительных приборов | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Определение погрешности измерения | 2 | 2 |
| Тема 2.2. Конструкция электроизмерительных приборов | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Приборы магнитоэлектрическойсистемы.Приборы электромагнитной системы | 2 | 2 |
|  | 2. | Приборы индукционной системы. Приборы электронной системы | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие | 2 |  |
|  | 1 | Изучение работы измерительных приборов электромагнитной системы | 2 |  |
| Тема 2.3. Измерительные преобразования | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Понятия об измерительных преобразованиях, их классификация | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие | 2 |  |
|  | 1. | Изучение работы измерительных приборов электродинамической системы | 2 |  |
| Тема 2.4. Расширение пределов измерений | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Трансформаторы тока и напряжения, их назначение | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие | 6 |  |
|  | 1 | Изучение принципа работы электросчетчиков | 2 |  |
|  | 2 | Определение мощностей по показаниям приборов | 2 |  |
|  | 3 | Изучение работы измерительных трансформаторов | 2 |  |
| Тема 2.5. Проверка, наладка, контроль и испытание электрооборудования | Содержание | 4 |  |
|  | 1. | Техническая документация и работа с ней. Контроль технического состояния электрооборудования. Испытание промышленного электрооборудования | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие | 4 | 2 |
|  | 1 | Исследование и применение электронного осциллографа | 2 |  |
|  | 2 | Изучение работы приборов выпрямительной системы | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 ПМ 02. Изучение контрольно-измерительных приборов Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. | 17 |  |
| Тематика домашних заданий Конструкция электроизмерительных приборов Методы и устройства, применяемые для измерения тока в контролируемой цепи, находящейся в работе, без ее разрыва. Включение в цепь ваттметра для измерения мощности в цепи однофазного тока Включение мегомметра при измерении сопротивления изоляции с использованием зажима «экран» Схема измерения секундомером времени замыкания, размыкания и переключения контактов любого электрического аппарата. Измерительные преобразования Приборы, применяющиеся при проверке схем соединений Начертить и описать работу схемы непосредственного включения счетчика активной энергии типа СА4У Расширение пределов измерений Проверка состояния элементов заземляющих устройств перед их испытанием Измерение сопротивления цепи фаза-нуль | 17 |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Разборка прибора, проверка отсутствия обрыва проводов, обеспечение безопасности при проведении работ. 2. Определение вида повреждения и ремонт различных электроизмерительных приборов. 3. Снятие показаний с приборов. Проверка электрооборудования на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям. 4. Проверка схемы включения приборов в электрическую цепь. 5. Работа с измерительными приборами, средствами измерений, стендами. | 36 |  |
| Производственная практика (итоговая по модулю) Виды работ 1. Испытание, проверка и наладка электросчетчиков. 2. Испытание, проверка и наладка амперметров, вольтметров и других средств измерений. 3. Работа с мультиметром. 4. Измерение сопротивления изоляции и заземляющих устройств | 36 |  |
| Итого по модулю: | 300 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Реализация программы модуля предполагает наличие  кабинета "Электротехники", "Материаловедения", лабораторий «Электротехники и электроники," "Контрольно-измерительных приборов", "Технического обслуживания  электрооборудования", мастерской   «Электромонтажная».

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета "Электротехники"

- комплект учебно-методической документации;

- комплект карточек заданий и тестов для контроля знаний;

- комплект учебно-методической литературы;

- наглядные пособия;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета "Материаловедения"

- комплект учебно-методической документации;

- комплект карточек заданий и тестов для контроля знаний;

- комплект учебно-методической литературы;

- наглядные пособия;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории

«Электротехники и электроники":

- контрольно-измерительный инструмент;

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации.

-  лабораторные стенды

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Контрольно-измерительных приборов»:

-контрольно-измерительный инструмент;

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации;

- лабораторные стенды

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории "Технического обслуживания  электрооборудования":

- рабочее место ремонтника по количеству обучающихся;

- наборы ремонтного и электромонтажного инструментов и приспособлений;

- детали и запасные части к механизмам машин, электрооборудования;

- участок для ремонта электроприводов;

- плакаты и наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест «Электромонтажная»:

- рабочее место ремонтника по количеству обучающихся;

- наборы ремонтного и электромонтажного инструментов и приспособлений;

-  детали, электропроводка, изоляционные материалы, материалы для припоя;

- участок для ремонта электрооборудования;

- плакаты и наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Ю.Д. Сибикин. Книга 2 -Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий, М., -"Академия", 2013

2. Ю.Д. Сибикин. Книга 1 -Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий, М., -"Академия", 2013

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1.Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. Учебник. - М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2008.

2.Немцов М.В. Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

# Интернет-ресурсы:

1. www.cnit.susu.ac.ru

2. http://www.eleczon.ru/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Профессиональный модуль ПМ.02 «Проверка и наладка электрооборудования» изучается  параллельно с изучением учебной  дисциплины  "Материаловедение"(электроматериаловедение) .и "Электротехника"

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках  профессионального модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков при изучении профессионального модуля.

Учебную практику обучающиеся  проходят в учебно-производственных мастерских рассредоточено,  параллельно с изучением междисциплинарного курса МДК.02.01, МДК.02.02.  и общепрофессиональных дисциплин. Производственная практика, проводится концентрировано по итогам изучения модуля. Производственную практику обучающиеся  проходят на производстве, на рабочих местах по профилю рабочей профессии, полученной во время учебной практики, и по плану, составленному в соответствии с учебной программой. Руководство осуществляет руководитель практики  от учебного заведения, а так же руководитель практики от производства.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования». Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда  по   профессии  рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального модуля. Эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в три года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ. 02 Проверка и наладка электрооборудования

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - осуществление процесса приемки отремонтированного электрооборудования; - результативность пользования технической документацией; - эффективность выполнения операций по приемке электрооборудования и включения его в работу в соответствии с ПТЭ (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. дифференцированный зачет по учебной и производственной практике, квалификационный экзамен, тестирование |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - правильность выбора методов испытания оборудования в соответствии с технологической документацией, инструкциями, ПУЭ (Правила устройства электроустановок) - демонстрация выполнения испытания и пробного пуска машин в соответствии с ПУЭ . - своевременность и четкость выполнения рекомендаций инженерно-технического персонала. | Экспертная оценка выполнения практического задания, дифференцированный зачет по учебной и производственной практике, тестирование квалификационный экзамен |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - правильность настройки контрольно-измерительных приборов и инструмента в соответствии с технологической документацией, правилами ПТЭ (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) - точность и скорость снимаемых показаний; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике, дифференцированный зачет по учебной и производственной практике, тестирование, квалификационный экзамен |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - проявление устойчивого интереса к профессии и творческого подхода к изучению ПМ в ходе теоретического обучения и прохождения учебной, производственной практик; - демонстрация понимания сущности и социальной значимости будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике, тестирование |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - соответствие выбранных типовых методов и способов выполнения профессиональных задач согласно их целям и задачам; - рациональность планирования и организации деятельности по выполнению профессиональных задач (ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; осуществление процесса; рефлексия выполнения задания перед сдачей); - своевременность сдачи отчетов по практическим занятиям, отчетов по учебной и по производственной практикам; -соответствие результатов самооценки эффективности и качества выполнения профессиональных задач, экспертной оценки их выполнения | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике, тестирование |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализировать рабочую ситуацию (подготовка принятия решения) в соответствии с заданными критериями( определение причины неполадок в работе электрооборудования), указывая ее соответствие или несоответствие эталонной ситуации; - выбор алгоритма решения проблемы (выполнения операций по ремонту электрооборудования); - осуществление самоанализа, текущего и итогового контроля; коррекции своей деятельности; -рациональное расходование материалов и электроэнергии в соответствии с нормативами. -следование требованиям документации на оборудование. -соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с инструкциями по охране труда; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Тестирование |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - обоснованность использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность формулировать вопросы, нацеленные на получение недостающей информации , извлекать информацию по самостоятельно сформулированным основаниям, исходя из понимания целей профессиональной деятельности, систематизировать информацию в рамках самостоятельно избранной структуры; - результативность информационного поиска | Подготовка и защита лабораторных, практических работ, рефератов, докладов с использованием электрон- ных источников |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - обоснованность и аргументированность использования информационно- коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности; -своевременность и точность использования различных электронных источников: электронных учебников, схем, таблиц и др. для качественного выполнения профессиональных задач. | Подготовка и защита лабораторных, практических работ, рефератов, докладов с использованием информационно-коммуникационные технологий |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, | -рациональность организации собственной деятельности в коллективе и команде в соответствии с заданной ситуацией; - способность проявлять коммуникабельность, инициативность, толерантность при общении с коллегами (членами бригады), преподавателями, руководителями практики в ходе обучения при решении профессиональных задач: -а) адекватность понимания и сравнительный анализ идей других; б) способность развивать и дополнять мышление других ( способность разрабатывать чужую идею) ; задавать вопросы, проверять правильность понимания задач участниками команды; в) аргументированно принимать или отвергать идеи, используя средства наглядности или невербальные средства коммуникации; г) соблюдать нормы публичной речи и регламент, использует паузы для выделения смысловых блоков своей речи, использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков. -самоанализ и коррекция результатов собственной работы; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | -решение ситуационных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций; -соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); -ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний | Тестирование, Своевременность постановки на воинский учёт; |