Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение

Калужской области

"Людиновский индустриальный техникум"

Комплект
контрольно – оценочных средств

учебной дисциплины

ОП.07.Основы автоматизации производства

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

по профессии

15.01.05. Сварщик

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Людиново, 2017.

Комплект контрольно-оценочных средств учебной дисциплины ОП.07 Основы автоматизации производства разработан на основе рабочей (авторской) программы, утвержденной заместителем по УПР.

Утверждено:

Заведующая по учебной работе

____________ О.Е. Селиверстова

31.08.2017г

Рассмотрен и одобрен цикловой комиссией

профессиональных дисциплин технического профиля

Протокол  № 1      от   31.08. 2017 г

Председатель  ЦК ______________ Е.А. Филатова

Разработчик:     Е.Г. Петухова, преподаватель спец. дисциплин

1.Общие положения:

Контрольно – оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (студентов), освоивших программу учебной дисциплины ОП.07.Основы автоматизации производства .

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачета.

КОС разработан на основании положений: программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

программы учебной дисциплины  ОП.07 Основы автоматизации производства

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке:

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

Обучающийся должен уметь: -анализировать показания контрольно-измерительных приборов; -делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации в профессиональной деятельности; Обучающийся должен знать: -назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики на производстве; -элементы организации автоматического построения производства и управления им; -общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализации информационных процессов, технологию автоматизированной обработки информации, локальные и глобальные сети.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |
| --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У1. анализировать показания контрольно-измерительных приборов; | устный опрос, оценка выполнения практических работ | Дифференцированный зачет |
| У2 делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации в профессиональной деятельности; | устный опрос, оценка выполнения практических работ, | Дифференцированный зачет |
| З1 назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики на производстве | устный опрос, оценка выполнения практических работ, | Дифференцированный зачет |
| З2 элементы организации автоматического построения производства и управления им; | устный опрос, оценка выполнения практических работ | Дифференцированный зачет |
| З3 общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализации информационных процессов, технологию автоматизированной обработки информации, локальные и глобальные сети. | устный опрос, оценка выполнения практических работ | Дифференцированный зачет |

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

| Содержание учебного материала по программе УД | У1 | У2 | З1 | З2 | З3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. 1.Автоматизация - основа НТП |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 История создания ЭВМ | У | У | У | У | У |
| Тема 1.2 Производственные, технологические процессы в сварочном производстве | У П | У П | У П | У П | У П |
| Раздел2 Автоматизация сварочного производства |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Общие понятия и определения | У | У | У П | У П | У П С |
| Тема 2.2 Автоматизация управления и контроля в сварочном производстве | У | У | У П | У П | У П С |

У- устный опрос; П. - практическое занятие; Л  - лабораторная работа; К - контрольная работа; С - самостоятельная работа

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |
| --- | --- |
|  | У1 | У2 | 31 | З2 | З3 |
| Тема 1.1 История создания ЭВМ | В 1,2 | - | В 4,8,9,12 | В3 | В 5,6,12 |
| Тема 1.2 Производственные, технологические процессы в сварочном производстве | В 22-25 | В 22-25 | В 22-25 | В 22-25 | В 22-25 |
| Тема 2.1 Общие понятия и определения | В 1-12 | В 1-12 | В 1-12 | В 1-12 | В 1-12 |
| Тема 2.2 Автоматизация управления и контроля в сварочном производстве | В 18-25 | В 18-25 | В 18-25 | В 18-25 | В 18-25 |

6. Структура контрольного задания.

6.1. Контрольные задания к дифференцированному  зачету ( в виде теста)

6.1.1 Тест по дисциплине «Автоматизация производства»

- Кибернетика – наука, …

А. …..изучающая системы и методы управления, причём управления чем угодно: машинами, живыми организмами, обществом.

Б.  …..изучающая теорию и автоматизацию производственных процессов.

В.  …..изучающая применение в производстве технических средств, методов и систем управления,     освобождающих человека от непосредственного участия в производственных процессах.

Г.  ….  изучающая применение технических средств, методов и систем управления для сбора, обработки, анализа и выдачи информации о технологических параметрах и воздействия по результатам анализа на технологический процесс.

2.   Алгоритм – это….

А.  …. Набор специальных служебных слов и правил.

Б.   ….последовательность действий, ведущих к достижению цели.

В.  …..это процесс создания, накопления, преобразования и транспортирования материалов, изделий и энергии.

Г.   …..любой технологический процесс, организованный для достижения какой- то цели нужно идти домой потом на хату со снегурками или получения какой – то конечной продукции.

3.   В сложных автоматических системах из каких алгоритмов создают библиотеки:

А.   Линейные алгоритмы..                                      Б.  Условные алгоритмы.

В.  Вспомогательные алгоритмы.                           Г.  Циклические алгоритмы.

4.   Найди неверное утверждение. Робот -  это….

А.   …. автоматический манипулятор, выполняющий рабочие операции со сложными пространственными перемещениями.

Б.  …. универсальный механизм, способный выполнять физическую работу аналогично человеку.

В.  …..механизм, превосходящий человека по грузоподъёмности, быстродействию, точности, чёткости.

Г. ……автомат с числовым программным управлением.

5.    Какая из перечисленных категорий ЭВМ не существует:

А.   Нано ЭВМ             Б.  Большие универсальные ЭВМ.       В.  Мини - ЭВМ.          Г.  Микро ЭВМ.

6.     В качестве машин малой мощности широко применяют электродвигатели:

А.   Шаговые            Б.  Реактивные.       В.  Переменного тока.       Г.  Постоянного тока.

7.   Какое из перечисленных устройств не является цифровым:

А.   Триггер                 Б.  Регистр            В.  Датчик            Г.  Счётчик            Д. Коммутатор

8.   Какое из перечисленных устройств не является устройством нормализации сигналов:

А.   Фильтр                  Б.  Аттенюатор                В.  Преобразователь тока в напряжение

Г.  Преобразователь напряжения в ток              Д. Мостовые измерительные цепи

9.  Какое из перечисленных устройств не является устройством преобразования  сигналов:

А.   Электродвигатель    Б.  Переходный устройства  В.   Цифровые устройства   Г. Усилители

Д.  Устройства нормализации сигналом      Е. Цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи

10.  К датчикам линейных и угловых перемещений не относятся:

А.   Реостатный датчики        Б.  Звуковые датчики       В.   Емкостные датчики

Г.  Электромагнитные датчики           Д.  Оптические датчики

11.     К датчикам технологических параметров не относятся:

А.   Первичные механические преобразователи       Б.  Датчики линейных и угловых перемещений

В.   Датчики аналоговых параметров     Г.  Датчики дискретных параметров    89030265412

Д.  Датчики силы        Е. Датчики температуры        Ж.    Датчики скорости

12.Расшифруйте следующее:

А.     ГАП            Б.     ЧПУ          К.    УНС          Л.    ПУ

В.     ЭВМ            Г.      САР        М.     К               Н.     ЦАП

Д.      ИМ             Е.      САК        О.      АСК         П.     РО

Ж.    САУ            З.     АЦП          Р.      РГ            С.      Д

Ключ к тесту идти со снегурками на хату с водкойПримечание: 12 вопрос (каждая  правильная расшифровка оценивается в 1 балл):

А. ГАП – гибкое автоматизированное производство

Б. ЧПУ – числовое программное управление

В. ЭВМ – электронно-вычислительные машины

Г. САР – система автоматического регулирования

Д. ИМ – исполнительные механизмы

Е. САК -  система автоматического контроля

Ж. САУ – система автоматического управления

З.АЦП – аналого-цифровые преобразователи

И. У -  усилитель

К. УНС – устройства нормализации сигналов

Л. ПУ – переходные устройства

М. К – коммутатор

Н. ЦАП – цифроаналоговые преобразователи

О. АСК – автоматическая система контроля

П. РО – рабочие органы

Р. РГ -  выходные регистры

С. Д – датчик

Т. ЗУ – запоминающее устройство

Размещение приборов и средств автоматизации
13 Для чего используются командные аппараты?
A. Для создания первичных импульсов (команд) на включение, электроустановки.
B. Для создания первичных импульсов (команд) на включение, выключение и изменение режима работы электроустановки.
C. Для создания первичных импульсов (команд) на изменение режима работы электроустановки.
14.  Какие устройства принадлежат к командных аппаратов?
A. И конечные путевые выключатели, поплавковые, манометрические, температурные и другие реле, датчики температуры.
B. Путевые и концевые выключатели, поплавковые, манометрические, температурные и другие регуляторы.
C. И конечные путевые выключатели, поплавковые, манометрические, температурные и другие реле, контактные термометры.
15. Как выбирают командные аппараты
A. По напряжением, током, выполнением защиты от окружающей среды.
B. За напряжением, током, количеством и видом контактов, выполнением защиты от окружающей среды.
C. За напряжением, током, количеством и видом контактов.
16. Для чего используются промежуточные аппараты?
A. Для передачи и усиления первичных импульсов, а также обеспечение определенной последовательности выполнения технологических операций.
B. Для передачи импульсов, а также обеспечение определенной последовательности выполнения технологических операций.
C. Для обеспечения определенной последовательности выполнения технологических операций.
17. По каким условиям выбирают реле времени?
A. По выдержкой времени (выдержка времени определяется ходом технологического процесса).
B. По выдержкой времени (выдержка времени определяется ходом технологического процесса), за напряжением питания, разрывной мощностью контактов, количеством программ.
C. За выдержкой времени (выдержка времени определяется ходом технологического процесса), за напряжением питания, количеством программ.
18. Для чего предназначены исполнительные аппараты?
A. Для выполнения соответствующих рабочих функций системы неавтоматизованого, автоматизированного и автоматического управления.
B. Для выполнения соответствующих рабочих функций.
C. Для выполнения соответствующих рабочих функций автоматического управления.
19. Как выбирают исполнительные механизмы с электроприводом ?
A. В зависимости от значений усилия необходимого для поводу заслонок.
B. В зависимости от значений момента необходимого для поводу заслонок.
C. В зависимости от значений рабочего хода необходимого для поводу заслонок.
20. Как выбирают сигнальные аппараты?
A. Выбирают цветом линз.
B. Выбирают по напряжением.
C. Выбирают по напряжением, цветом линз
21. Для чего предназначены щиты и пульты системы автоматизации?
A. Для размещения средств контроля и управления технологическим процессом.
B. Выполняют роль постов контроля, управления и сигнализации.
C. Для размещения средств контроля и управления технологическим процессом и выполняют роль постов контроля, управления и сигнализации.

Технологические процессы.

22. Технологическая операция - это...

A. единичный влияние, что приводит к изменению формы, структуры, состава и состояния предмета производства.

B. влияние, что вызывает изменение пространственного положения предмета производства.

C. сочетание технологического оборудования и реализованных на нем технологических процессов.

23. Технологический объект автоматизации - это...

A. влияние, что вызывает изменение пространственного положения предмета производства.

B. сочетание технологического оборудования (машин, механизмов) и реализованных на нем технологических процессов и операций.

C. единичный влияние, что приводит к изменению формы, структуры, состава и состояния предмета производства.

24. Сколько величин (параметров) имеют простейшие объекты автоматизации?

A. Одну выходную величину и соответственно один входное воздействие.

B. Одну выходную величину.

C. Несколько взаимосвязанных входных и выходных координат.

25. Сколько величин имеют сложные объекты автоматизации?

A. Одну выходную величину и соответственно один входной влияние

B. Несколько взаимосвязанных входных и выходных координат

C. Несколько взаимосвязанных входных и выходных координат, которые требуют учета взаимного влияния, смежных воздействий и параметров

6.2  Время на подготовку:

подготовка к выполнению задания  - 5 мин.

выполнение  0 час. 15 мин.

оформление и сдача  5 мин.

всего  -   25  мин.

6.3 Перечень объектов контроля и оценки.

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результатов | Оценка |
| --- | --- | --- |
| З1 назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики на производстве | знают | усвоены |
| З2 элементы организации автоматического построения производства и управления им; | знают | усвоены |
| З3 общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства реализации информационных процессов, технологию автоматизированной обработки информации, локальные и глобальные сети. | умеют. | освоены |
| У1. анализировать показания контрольно-измерительных приборов; | умеют | освоены |
| У2. делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации в профессиональной деятельности; | умеют | освоены |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка - 1 балл.

За неправильный ответ на вопрос или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка 0 баллов.

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |
| --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 90÷100 | 5 | Отлично |
| 80÷89 | 4 | Хорошо |
| 70÷79 | 3 | Удовлетворительно |
| Менее 70 | 2 | Неудовлетворительно |

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации:

Основные  источники:

1. В.Н. Пантелеев; В.М. Прошин. Основы автоматизации производства. Учебник для СПО.  М.: "Академия". - 2014 г.

Дополнительные источники:

И. Адамский и др. Основы автоматизации. Учебное пособие - " ФИРО", 2000 г

Интернет-источники: http// www.businesstudio.ru