Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное  профессиональное

образовательное учреждение Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

рабочая программа учебной дисциплины

ОП. 02 Электротехника и электроника

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника

(базовой подготовки)

2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по программе  подготовки специалистов среднего звена по   специальности13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника (базовой подготовки), укрупненной группы специальностей

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

СОГЛАСОВАНО                                                                               УТВЕРЖДАЮ

Заведующая по учебной работе                                      Заместитель директора по УПР

_________________ О.Е.Селиверстова                            ________________Т.П.Киселева

30.08.2019 г.

__30_____08.__2019_г.

Рассмотрена и одобрена цикловой комиссией

профессиональных дисциплин технического профиля

Протокол №___1_ от 30.08.2019

Председатель ЦК ________________Н.И.Хрычикова

Разработчик:

Петухова Е.Г., преподаватель спец. дисциплин

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации раьочей программы учебной дисциплины | 11 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника и электроника

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с   ФГОС  по специальности 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника (базовой подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника и электроника входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам, устанавливающим базовые знания для получения профессиональных умений и навыков программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

собирать электрические схемы;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

знать:

классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

основные законы электротехники;

основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

параметры электрических схем и единицы их измерения;

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

способы получения, передачи и использования электрической энергии;

устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

В результате изучения учебной дисциплины Электротехника и электроника

формируются следующие компетенции:

- общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

-  профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

Ведение технологических процессов производства электроизоляционной, кабельной и конденсаторной техники.

ПК 1.1. Организовывать технологический процесс изготовления кабельных и конденсаторных изделий.

ПК 1.2. Осуществлять контроль качества на стадиях изготовления и эксплуатации изделий.

ПК 1.3. Участвовать в создании технологической оснастки для изготовления кабельных и конденсаторных изделий.

Обслуживание эксплуатируемого оборудования.

ПК 2.1. Производить периодические осмотры электрооборудования.

ПК 2.2. Обеспечивать бесперебойную работу основного и вспомогательного оборудования.

ПК 2.3. Производить планово-предупредительный ремонт и наладку оборудования.

Участие в испытаниях кабельной и конденсаторной техники.

ПК 3.1. Выбирать аппаратуру и оборудование для проведения испытаний.

ПК 3.2. Проводить испытания кабельной и конденсаторной техники.

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 315 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 210 часа;

самостоятельной работы обучающегося 105 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 315 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 210 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 34 |
| лабораторные работы | 26 |
| контрольные работы | 10 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 105 |
| в том числе: |  |
| Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы, оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, решение задач | 87 |
| Подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций | 18 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

| # 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 02 Электротехника и электроника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электротехника |  |  |  | 291 |  |
| Введение | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Электрическая энергия, ее свойства и применение. |  | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка рефератов, докладов |  |  | 1 |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала |  |  | 12 |  |
|  | 1 | Основные характеристики электрического поля |  | 2 | 3 |
|  | 2 | Электрический ток в проводниках. |  | 2 | 3 |
|  | 3 | Электрическая емкость. |  | 2 | 3 |
|  | 4 | Конденсаторы. Соединение конденсаторов. |  | 2 | 3 |
|  | 5 | Проводник и диэлектрик в электрическом поле |  | 2 | 3 |
|  | 6 | Современные электроизоляционные материалы |  | 2 | 3 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |  |
|  | 1. | Расчет цепей последовательного и параллельного соединений конденсаторов. |  | 4 |  |
|  | 2 | Определение энергии электрического поля конденсаторов |  | 2 |  |
|  | Контрольная работа |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта занятий, учебной литературы, подготовка к практическому занятию. |  |  | 11 |  |
| Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  | 24 |  |
|  | 1 | Элементы электрической цепи: параметры, характеристики, пассивные и активные элементы |  | 2 | 3 |
|  | 2 | Электрические схемы: ветвь, узел, контур, схемы замещения электрических цепей, электродвижущая сила (ЭДС) |  | 2 | 3 |
|  | 3 | Электрическое сопротивление: зависимость электрического сопротивления от температуры, электрическая проводимость, резистор, соединение резисторов. |  | 4 | 3 |
|  | 4 | Режимы работы электрической цепи: номинальный, рабочий, холостого хода, короткого замыкания. |  | 2 | 3 |
|  | 5. | Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей, КПД. |  | 2 | 3 |
|  | 6 | Химическое действие электрического тока |  | 2 | 3 |
|  | 7 | Тепловые действия тока |  | 2 | 3 |
|  | 8 | Тепловые реле и плавкие предохранители |  | 2 | 3 |
|  | 9 | Термоэлектричество. Термопары |  | 2 | 3 |
|  | 10 | Защитное заземление электроустановок |  | 4 | 3 |
|  | Практические занятия |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Расчет электрических цепей с последовательным, параллельным соединением резисторов. |  | 4 |  |
|  | 2 | Расчет сложных цепей |  | 2 |  |
|  | 3 | Решение задач на правила Кирхгофа |  | 4 |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Электроизмерительные приборы и измерения (вольтметры, амперметры, мультиметры, фазометры) |  | 2 |  |
|  | 2 | Линейные электрические цепи постоянного тока. (последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов). |  | 4 |  |
|  | Контрольная работа |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: решение задач, подготовка к практическому занятию |  |  | 21 |  |
| Тема 1.3 Электромагнетизм | Содержание учебного материала |  |  | 10 |  |
|  | 1 | Свойства магнитного поля. Магнитные цепи. |  | 2 | 3 |
|  | 2 | Электромагнитная сила. |  | 2 | 3 |
|  | 3 | Электромагнитная индукция и самоиндукция |  | 2 | 3 |
|  | 4 | Вихревые токи. Правило Ленца. |  | 2 | 3 |
|  | 5 | Магнитные материалы. |  | 2 | 3 |
|  | Практические работы |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Расчет неразветвленной магнитной цепи . Решение задач. |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач, работа с дополнительной литературой, подготовка к практическому занятию |  |  | 7 |  |
| Тема 1.4 Однофазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  |  | 18 |  |
|  | 1 | Основные понятия о переменном токе . Получение переменного тока |  | 2 | 3 |
|  | 2 | Параметры переменного тока. |  | 2 | 3 |
|  | 3 | Неразветвленные цепи переменного тока |  | 4 | 3 |
|  | 4 | Поверхностный эффект |  | 2 | 3 |
|  | 5 | Треугольники сопротивлений, напряжений, мощностей. Закон Ома в переменном токе. |  | 2 | 3 |
|  | 6 | Проводимость при переменном токе |  | 2 | 3 |
|  | 7 | Разветвленные цепи переменного тока |  | 2 | 3 |
|  | 8 | Коэффициент мощности и способы его повышения. |  | 2 | 3 |
|  | Практические работы |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Расчет последовательного соединения однофазной цепи переменного тока |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  | 1 | Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока. |  | 4 |  |
|  | Контрольная работа |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторной и практической работе, оформление отчета, подготовка к защите работы, проработка конспекта, учебной литературы, решение задач. |  |  | 13 |  |
| Тема 1.5 Трехфазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала: |  |  | 14 |  |
|  | 1 | Трехфазные системы. Фазные и линейные напряжения. |  | 4 | 3 |
|  | 2 | Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой» и «треугольником» |  | 4 | 3 |
|  | 3 | Соединение потребителей электрической энергии «треугольником» и" звездой" |  | 2 | 3 |
|  | 4 | Мощность трехфазного переменного тока |  | 2 | 3 |
|  | 5 | Создание вращающегося магнитного полдя при помощи трехфазного тока |  | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением элементов |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Расчёт фазных и линейных напряжений и токов в трёхфазной цепи |  | 2 |  |
|  | Контрольная работа |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: решение задач, подготовка к лабораторной работе, оформление отчета, подготовка к защите работы, подготовка к контрольной работе. |  |  | 10 |  |
| Тема 1.6 Трансформаторы | Содержание учебного материала: |  |  | 6 |  |
|  | 1 | Однофазные трансформаторы: назначение, принцип действия, устройство, режимы работы, мощность, потери энергии, КПД. |  | 4 | 3 |
|  | 2 | Виды трансформаторов: трехфазные, многообмоточные, автотрансформаторы. |  | 2 | 3 |
|  | Практические работы |  |  | 2 | 3 |
|  | 1 | Расчет силового трансформатора |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическому занятию, проработка конспекта, учебной литературы, решение задач. |  |  | 4 |  |
| Тема 1.7 Электрические машины. Электропривод | Содержание учебного материала: |  |  | 24 |  |
|  | 1 |  | Асинхронные электродвигатели | 4 | 3 |
|  | 2 |  | Синхронные машины (генераторы и электродвигатели) | 4 | 3 |
|  | 3 |  | Электродвигатели постоянного тока | 4 | 3 |
|  | 4 |  | Генераторы постоянного тока. Типы генераторов постоянного тока | 2 | 3 |
|  | 5 |  | Регулирование скорости вращения двигателей постоянного тока | 2 | 3 |
|  | 6 |  | Вращающиеся преобразователи | 2 | 3 |
|  | 7 |  | Электропривод. Общие положения | 2 | 3 |
|  | 8 |  | Элементы автоматики в системе "электропривод" | 2 | 3 |
|  | 9 |  | Вопросы техники безопасности при эксплуатации электрических машин | 2 | 3 |
|  | Практические работы |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Расчет двигателя переменного тока | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Трехфазная электрическая цепь при соединении потребителей по схеме "звезда" ( на примере пуска асинхронного электродвигателя) | 2 |  |
|  | 2 |  | Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора ( подключение через ЛАТР) | 2 |  |
|  | Контрольная работа |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к лабораторным работам, практическому занятию, оформление отчетов, подготовка к защите работ, проработка конспекта, учебной литературы, решение задач, подготовка к контрольной работе. |  |  | 16 |  |
| Тема 1.8 Электрические измерения | Содержание учебного материала |  |  | 16 |  |
|  | 1 |  | Основные понятия измерений. | 2 | 3 |
|  | 2 |  | Классификация приборов | 2 | 3 |
|  | 3 |  | Измерение электрических параметров | 2 | 3 |
|  | 4 |  | Измерение сопротивления изоляции | 4 | 3 |
|  | 5 |  | Электрическая проницаемость. Угол диэлектрических потерь | 2 | 3 |
|  | 6 |  | Электрическая прочность | 2 | 3 |
|  | 7 |  | Передача и распределение энергии | 2 | 3 |
|  | Лабораторные работы |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | Исследование генераторов постоянного тока параллельного и независимого возбуждения. | 4 |  |
|  | 2 |  | Изучение принципа работы прибора КИСИ-1 | 2 |  |
|  | 3 |  | Исследование асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором | 4 |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1 |  | Расчёт сечения электрического кабеля при заданной нагрузке, по допустимому току. | 2 |  |
|  | 2. |  | Расчет сечения электропроводки в квартире в зависимости от нагрузки на сеть ( сечение вводного кабеля) | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, работа с дополнительными источниками информации, подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов, подготовка к защите работ, подготовка к контрольной работе. |  |  | 15 |  |
| Раздел 2 Электронная техника |  |  |  | 24 |  |
| Тема 2.1 Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала: |  |  | 8 |  |
|  | 1 |  | Физические процессы в полупроводниках | 2 | 3 |
|  | 2 |  | Полупроводниковые диоды | 2 | 3 |
|  | 3 |  | Полупроводниковые транзисторы | 2 | 3 |
|  | 4 |  | Полупроводниковые фотоэлементы | 2 | 3 |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1 |  | Определение параметров транзистора. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, учебной литературы, анализ характеристик, подготовка к лабораторной работе, оформление отчета, подготовка к защите работы. |  |  | 5 |  |
| Тема 2.2. Электронные устройства | Содержание учебного материала: |  |  | 6 |  |
|  | 1 |  | Электронные выпрямители и стабилизаторы | 2 | 2 |
|  | 2 |  | Электронные усилители и генераторы | 2 | 2 |
|  | 3 |  | Электронные измерительные приборы | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, учебной литературы ,анализ характеристик электронных устройств. |  |  | 3 |  |
| Всего: 315 часов (210 обязат.аудит. нагрузки +105 самостоят.работы обучающихся) |  |  |  |  |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной  дисциплины Электротехника и электроника требует наличия кабинета Электротехники и электроники, лаборатории Электрических машин и аппаратов.

Технические средства обучения:

- электронные учебники, плакаты, видеоматериалы

- персональный компьютер;

- мультимедийный проектор

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- комплект типового лабораторного оборудования «Измерение электрических величин» ИЭВ1-Н-Р

- лабораторные стенды по электронике;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- комплект учебно-методической документации

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. В.М. Прошин. Электротехника. Учебник. М.: изд. дом  "Академия", 2017 г.

Дополнительные источники:

1. Г.В. Ярочкина. Основы электротехники. Учебное пособие.М.:  изд. дом "Академия", 2017

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Электронный  плакат  " Теоретические основы электротехники"

2. Электронный плакат "Электротехника"

3. Электронный плакат "Электрические машины"

Интернет-ресурсы: http/www wordskilsrussia.org

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| У1.подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | Выполнение лабораторных работ; экзамен |
| У2.правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | Выполнение практических занятий и лабораторных работ; экзамен |
| У3.рассчитывать параметры электрических магнитных цепей; | Выполнение индивидуальных заданий, практических занятий, экзамен |
| У4.снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями | Выполнение лабораторных работ; экзамен |
| У5. собирать электрические схемы; | Выполнение лабораторных работ; экзамен |
| У6.читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. | Выполнение лабораторных работ; экзамен |
| Знания: |  |
| З1. классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; | Устный, письменный опросы, самостоятельная работа, тестирование, контрольная работа, экзамен. |
| З2.методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; | Устный, письменный опросы, самостоятельная работа, практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен. |
| З3.основные законы электротехники | Устный, письменный опросы, самостоятельная работа, практическое занятие, тестирование, контрольная работа, экзамен. |
| З4.основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | Устный, письменный опросы, самостоятельная работа, тестирование, контрольная работа, экзамен. |
| З5.основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; | Устный, письменный опросы, самостоятельная работа, тестирование, контрольная работа, экзамен. |
| З6.основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | Устный, письменный опросы, самостоятельная работа, тестирование, экзамен. |
| З7.параметры электрических схем и единицы их измерения; | Устный опрос, лабораторные работы, практические занятия, контрольная работа,экзамен. |
| З8.принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; | Устный, письменный опросы, самостоятельная работа, тестирование, экзамен. |
| З9.принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; | Устный, письменный опросы, самостоятельная работа, тестирование, практические занятия, экзамен. |
| З10.свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; | Устный, письменный опросы, самостоятельная работа, тестирование, практические занятия,экзамен. |
| З11.способы получения, передачи и использования электрической энергии; | Устный, письменный опросы, самостоятельная работа, тестирование, экзамен. |
| З12.устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; | Устный, письменный опросы, самостоятельная работа, лабораторные работы, тестирование, экзамен. |
| З13.характеристики и параметры электрических и магнитных полей. | Устный, письменный опросы, самостоятельная работа, тестирование, экзамен. |