Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное профессиональное  образовательное  учреждение

Калужской области

«Людиновский  индустриальный  техникум»

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Обслуживание эксплуатируемого оборудования

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

13.02.08.  Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника

(базовой подготовки)

2019 г

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по программе  подготовки специалистов среднего звена по   специальности 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника (базовой подготовки), укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

Согласовано                                                                    УТВЕРЖДАЮ

Зав. по учебной работе                                             Зам. Директора по УПР

_________________О.Е. Селиверстова                           _____________Т.П. Киселева

«_____»__________________2019 г.                            «____»_______________2019 г.

Рассмотрена и одобрена цикловой комиссией

профессиональных дисциплин

технического профиля

Протокол №  1    от " 30"   августа     2019 год

Председатель ЦК               Н.И. Хрычикова.

Разработчик:

Петухова Е.Г., преподаватель специальных дисциплин.

# СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 14 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Обслуживание эксплуатируемого оборудования

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника (базовой подготовки),укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обслуживание эксплуатируемого оборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

2.1. Производить периодические осмотры электрооборудования.

2.2 Обеспечивать бесперебойную работу основного и вспомогательного оборудования

2.3. Производить планово-предупредительный ремонт и наладку оборудования

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО в области энергетики, энергетического машиностроения и электротехники.

1.2. Цели и задачи   модуля – требования к результатам освоения    модуля:

С целью  овладения  указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями ,обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- осуществления монтажа, наладки, эксплуатации, обслуживания и ремонта оборудования производства кабельной и конденсаторной продукции;

- эксплуатации технологического оборудования производства кабельной и конденсаторной продукции;

уметь:

- выбирать технологическое оборудование для изготовления кабельной и конденсаторной продукции, определять оптимальные варианты использования;

- определять основное и вспомогательное оборудование для организации кабельного производства;

- обнаруживать дефекты оборудования и прогнозировать его отказы;

- производить наладку оборудования;

знать:

- основы кабельного производства;

- технологию обработки цветных металлов и сплавов: прокатное производство, сущность процесса волочения и волочильное оборудование;

- оборудование для прессования токопроводящих жил;

- металлические покрытия;

- основные сборочные единицы кабельных машин: классификацию, конструкцию и назначение;

- классификацию, устройство, принцип действия и области применения технологического оборудования.

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего –  453 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки – 309 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 103 часа;

производственной практики – 144 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обслуживание эксплуатированного оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Производить периодические осмотры электрооборудования. |
| ПК 2.2 | Обеспечивать бесперебойную работу основного и вспомогательного оборудования |
| ПК 2.3 | Производить планово-предупредительный ремонт и наладку оборудования |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3. СТРУКТУРА и  содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ОК 1-9 ПК 2.1 – 2.3 | ПМ.02 Обслуживание эксплуатируемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 2.1 – 2.3 | МДК 02.01.Оборудование производства кабельной и конденсаторной продукции | 309 | 206 | 88 |  | 103 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |
| Всего: | 453 | 206 | 88 |  | 103 |  |  | 144 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Изучение оборудования производства кабельной и конденсаторной продукции |  | 309 |  |
| МДК 02.01. Оборудование производства кабельной и конденсаторной продукции |  | 309 |  |
| Введение | Введение в курс модуля | 2 | 1 |
| Тема 1.1. Основы кабельного производства | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Общая характеристика технологических процессов кабельного производства | 4 | 2 |
|  | 2 | Общие сведения о кабельном оборудовании | 4 | 2 |
|  | 3 | Организация эксплуатации кабельного оборудования | 2 | 2 |
| Тема 1.2. Основные сборочные единицы кабельных машин | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Отдающие, тяговые, приемные устройства, рабочий узел | 4 | 3 |
|  | 2 | Основное и вспомогательное оборудование | 4 | 3 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Выбор основного и вспомогательного оборудования для организации кабельного производства | 4 |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
| Тема 1.3. Технология обработки цветных металлов и сплавов | Содержание | 14 |  |
|  | 1 | Сущность процесса волочения | 4 | 3 |
|  | 2 | Волочильное оборудование | 2 | 3 |
|  | 3 | Изучение основных узлов волочильной машины ВСК-13М | 4 | 3 |
|  | 4 | Изучение основных узлов волочильной линии Frigeco TS 60/45-15-2 | 4 | 3 |
|  | Практические занятия | 20 |  |
|  | 1 | Изучение основных узлов волочильной машины ВСК-13М. Техника безопасности при работе волочильной машины. Изучение технологической инструкции, методов и приемов работы | 6 |  |
|  | 2 | Изучение основных узлов волочильной машины Frigeco TS 60/45-15-2. Изучение технологической инструкции, методов и приемов работы | 6 |  |
|  | 3 | Изучение способов подачи СОЖ в волочильной машине. Типы СОЖ | 4 |  |
|  | 4 | Выбор волочильной машины для заданного изделия | 4 |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
| Тема 1.4. Скрутка | Содержание | 20 |  |
|  | 1 | Скрутка в производстве кабельных изделий. Общие положения | 4 | 3 |
|  | 2 | Однонаправленная скрутка | 2 | 3 |
|  | 3 | Основные типы машин для однонаправленной скрутки | 4 | 3 |
|  | 4 | Разнонаправленная скрутка | 2 | 3 |
|  | 5 | Ленто- и нитеобмоточные машины. Параметры обмотки | 4 | 3 |
|  | 6 | Обмотка бумажными лентами | 2 | 3 |
|  | 7 | Наложение слюдяных лент | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 28 |  |
|  | 1 | Изучение основных узлов крутильной машины МКД (12+18+24)*500. Техника безопасности при работе крутильной машины. Изучение технологической инструкции, методов и приемов работы | 6 |  |
|  | 2 | Изучение основных узлов крутильной машины Gueins GRL 1+5/2000. Изучение технологической инструкции, методов и приемов работы | 6 |  |
|  | 3 | Выбор машины скрутки для заданного кабельного изделия. Расчет режимов скрутки | 4 |  |
|  | 4 | Составление дефектной ведомости крутильной машины | 4 |  |
|  | 5 | Изучение основных узлов обмоточной машины ВЦО-2У. Изучение технологической инструкции, методов и приемов работы | 4 |  |
|  | 6 | Выбор обмоточной машины для наложения слюдяных лент | 4 |  |
| Тема 1.5. Классификация, устройство, принцип работы и область применения технологического оборудования | Содержание | 18 |  |
|  | 1 | Принцип действия экструдера | 4 | 3 |
|  | 2 | Классификация экструдеров | 2 | 3 |
|  | 3 | Экструзионные агрегаты и поточные кабельные линии | 4 | 3 |
|  | 4 | Формирующий инструмент | 2 | 3 |
|  | 5 | Особенности наложения многослойных покрытий | 2 | 3 |
|  | 6 | Особенности наложения сшитой полиэтиленовой изоляции | 2 | 3 |
|  | 7 | Наложение резиновой изоляции | 2 | 3 |
|  | Практические занятия | 22 |  |
|  | 1 | Изучение основных узлов экструзионной линии МЕ90. Техника безопасности при работе экструзионной линии. Изучение технологической инструкции, методов и приемов работы | 6 |  |
|  | 2 | Оптимальный выбор оборудования для наложения изоляции | 4 |  |
|  | 3 | Оптимальный выбор оборудования для наложения оболочек и защитных шлангов | 4 |  |
|  | 4 | Подбор экструзионного инструмента | 4 |  |
|  | 5 | Определение теоретической и фактической производительности экструзионной линии | 4 |  |
|  | Контрольная работа | 4 |  |
| Тема 1.6. Металлические покрытия | Содержание | 34 |  |
|  | 1 | Способы наложения металлических оболочек. Наложение свинцовых оболочек | 4 | 3 |
|  | 2 | Гидравлические прессы | 4 | 3 |
|  | 3 | Червячные прессы | 4 | 3 |
|  | 4 | Принцип действия и устройство пресса для наложения алюминиевых оболочек | 2 | 3 |
|  | 5 | Сварка алюминиевых и стальных оболочек | 2 | 3 |
|  | 6 | Гофрирование оболочек | 2 | 3 |
|  | 7 | Оплёточные машины | 2 | 3 |
|  | 8 | Наложение проволочных экранов и защитных оплёток | 4 | 3 |
|  | 9 | Пропитка, лакировка проводов. Наложение оболочек и шлангов из полиэтилена | 2 | 3 |
|  | 10 | Бронировочные машины | 2 | 3 |
|  | 11 | Наложение защитных покровов | 4 | 3 |
|  | 12 | Наложение профильной гибкой брони | 2 | 3 |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
|  | Практические занятия | 14 |  |
|  | 1 | Изучение основных узлов бронировочной машины Gueins. Техника безопасности при работе бронировочной машины. Изучение технологической инструкции, методов и приемов работы | 6 |  |
|  | 2 | Выбор бронировочной машины для заданного кабельного изделия | 4 |  |
|  | 3 | Изучение вспомогательного оборудования для производства кабельной продукции. Назначение, виды, приемы работы | 4 |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. | 103 |  |
| Тематика домашних заданий 1. Подготовить презентации на темы: «Волочильные машины», «Крутильные машины», «Экструзионные линии». Электрическое оборудование кабельного производства. Материалы, применяемые при ремонте оборудования. Классификация оборудования. Износ деталей машин. Пути повышения долговечности оборудования Монтаж сборочных единиц вращательного движения. Ремонт деталей и сборочных единиц передачи движения. Ремонт базовых и корпусных деталей. Обработка и испытание после ремонта. Модернизация оборудования. Подъемно-транспортное оборудование и основные правила ремонта. 12. Требования безопасности при выполнении ремонтных работ. |  |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ: - определение причин неисправностей электрооборудования волочильной линии, крутильной машины клеть - евого типа, экструзионной линии - дефектация, ремонт, наладка основного и вспомогательного оборудования - проектирование технологического маршрута изготовления ПКП с выбором типа оборудования; - оформление технологической документации на ПКП | 144 |  |
| Всего | 453 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

# МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории Технологии и оборудования производства электротехнических изделий;  производства кабельной и конденсаторной техники.

Оборудование   лаборатории:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- учебно-наглядные пособия (макеты, плакаты, стенды, образцы кабельных изделий, образцы технологической оснастки);

- техническую документацию, учебную и справочную литературу;

- тематические презентации;

- учебные фильмы.

Технические средства обучения:

- диапроекторы;

- персональные компьютеры;

- демонстрационные комплекты.

Реализация программы модуля предполагает  обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- учебно-наглядные пособия (макеты, плакаты, стенды, образцы кабельных изделий, образцы технологической оснастки);

- техническую документацию, учебную и справочную литературу;

- тематические презентации;

- учебные фильмы.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Учебники

1. Под редакцией И.Б. Пешкова. Кабели и провода. Основы кабельной техники. – М.: Энергоатомиздат, 2009.

2. Григорян А.Г. Технология производства кабелей и проводов с применением пластмасс и резин. – М.: Машиностроение, 2011.

Дополнительные источники:

Учебники и учебные пособия:

1.Ф.Ф. Карпов. Справочник по расчету проводов и кабелей. Энергоатомиздат. 1964 г.

2.А.Г. Григорян. Производство кабелей и проводов с применением пластмасс и резин. М.: Энергоатомиздат. 1992 г.

3.Н.И. Белорусов. Электрические кабели, Провода и шнуры. Справочник. М.: Энергоатомиздат. 1982 г.

Нормативно-техническая  документация:

## 1.ГОСТ 18690 Маркировка кабельных изделий

## 2.ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие

## 3.ГОСТ 53803-2010. Катанка медная для электрических целей

## 4.СТБ 2194-2011

## 5.ГОСТ 13843-78. Катанка алюминиевая

## 6.ГОСТ 26411-85. Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией

## 7.ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией

## 8.ТУ 16-705.492-2005 Проволока круглая медная электротехническая

## 9.ТУ 16К71-088-90. Проволока круглая алюминиевая  электротехническая АМ,АТ

## Методические пособия:

Методические рекомендации по выполнению практических работ по ПМ0202 Обслуживание эксплуатируемого оборудования

## Интернет источники :

1. profznanie@gmail.com

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится концентрированно после изучения модуля. ПМ02. Обслуживание эксплуатируемого оборудования

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю ПМ02 Обслуживание эксплуатированного оборудования и специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также ведущие специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее профилю  ПМ02 Обслуживание эксплуатированного оборудования. Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в три года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Производить периодические осмотры электрооборудования | - демонстрация практических навыков периодического осмотра, проверки работоспособности электрооборудования в соответствии с требованиями ТБ; ППБ, должностными инструкциями, инструкциями по охране труда; -способность оформлять техническую документацию при осмотре электрооборудования; | - экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; оценка выполнения практических, контрольных работ тестирование; дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, экспертная оценка при защите производственной практики ; -квалификационный экзамен. |
| ПК 2.2 Обеспечивать бесперебойную работу основного и вспомогательного оборудования | - способность обеспечивать бесперебойную работу основного и вспомогательного оборудования в соответствии с требованиями ТБ; ППБ, должностными инструкциями, инструкциями по охране труда; демонстрация практического опыта технического обслуживания основного и вспомогательного оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации, требованиями ТБ и Охраны труда | - экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; оценка выполнения практических, контрольных работ тестирование; дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, экспертная оценка при защите производственной практики ; -квалификационный экзамен. |
| ПК 2.3 Производить планово-предупредительный ремонт и наладку оборудования | -демонстрация проведения планово-предупредительного ремонта в соответствии с графиком ППР, наладки оборудования в соответствии с должностными инструкциями, требованиями ТБ и Охраны труда; - владение технологией составления дефектных ведомостей на ремонт оборудования. | - экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; оценка выполнения практических, контрольных работ тестирование; дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, экспертная оценка при защите производственной практики; -квалификационный экзамен |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | -проявление устойчивого интереса к профессии и творческого подхода к изучению ПМ в ходе теоретического обучения и прохождения производственной практики; - демонстрация понимания сущности и социальной значимости будущей профессии. | Экспертное наблюдение и оценка на практических и теоретических занятиях, при выполнении работ на производственной практике, тестирование |
| ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - соответствие выбранных типовых методов и способов выполнения профессиональных задач согласно их целям и задачам; - рациональность планирования и организации деятельности по выполнению профессиональных задач (ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; осуществление процесса; рефлексия выполнения задания перед сдачей); - своевременность сдачи отчетов по практическим занятиям, отчетов по производственной практике; -соответствие результатов самооценки эффективности и качества выполнения профессиональных задач, экспертной оценки их выполнения | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы на теоретических занятиях и производственной практике; тестирование; Оценка результатов контрольных и самостоятельных работ обучающихся. |
| ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - анализировать рабочую ситуацию (подготовка принятия решения) в соответствии с заданными критериями( определение причины неполадок в работе оборудования), указывая ее соответствие или несоответствие эталонной ситуации; - выбор алгоритма решения проблемы (выполнения операций по ремонту оборудования); - осуществление самоанализа, текущего и итогового контроля; коррекции своей деятельности; -рациональное расходование материалов и электроэнергии в соответствии с нормативами. -следование требованиям документации на оборудование. -соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с инструкциями по охране труда; | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы на теоретических, практических занятиях и производственной практике. |
| ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - обоснованность использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность формулировать вопросы, нацеленные на получение недостающей информации , извлекать информацию по самостоятельно сформулированным основаниям, исходя из понимания целей профессиональной деятельности, систематизировать информацию в рамках самостоятельно избранной структуры; - результативность информационного поиска. | Оценка результатов выполнения, защиты практических работ, отчета по производственной практике, рефератов, докладов с использованием электронных источников. |
| ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - обоснованность и аргументированность использования информационно- коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности; -своевременность и точность использования различных электронных источников: электронных учебников, схем, таблиц и др. для качественного выполнения профессиональных задач. | Оценка результатов выполнения, защиты практических работ, отчета по производственной практике, рефератов, докладов с использованием электронных источников. |
| ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | -рациональность организации собственной деятельности в коллективе и команде в соответствии с заданной ситуацией; - способность проявлять коммуникабельность, инициативность, толерантность при общении с коллегами (членами бригады), преподавателями, руководителями практики в ходе обучения при решении профессиональных задач: -а) адекватность понимания и сравнительный анализ идей других; б) способность развивать и дополнять мышление других ( способность разрабатывать чужую идею) ; задавать вопросы, проверять правильность понимания задач участниками команды; в) аргументированно принимать или отвергать идеи, используя средства наглядности или невербальные средства коммуникации; г) соблюдать нормы публичной речи и регламент, использует паузы для выделения смысловых блоков своей речи, использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков. -самоанализ и коррекция результатов собственной работы; | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и производственной практике. |
| ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения задач | - демонстрация постановки задач, мотивация деятельности подчиненных, организация и контроль выполнения технического задания в соответствии с нормативно-технологической документацией (НТД) -способность брать на себя ответственность за результат выполнения задания в соответствии с НТД | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и производственной практике |
| ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | -планирование, демонстрация профессионального, дополнительного и непрерывного образования, повышения квалификации; - демонстрация личностного развития и самосовершенствования. в процессе трудовой деятельности. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы на теоретических, практических занятиях и производственной практике; тестирование |
| ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | -демонстрация мотивации, мобильности, профессиональной компетентности при смене технологий в профессиональной деятельности. | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и производственной практике. |