Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное  профессиональное

образовательное учреждение Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Людиново, 2017 год

Рабочая программа профессионального модуля  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерной  профессиональной образовательной программы ЧИРО,  утвержденной  Советом  по  среднему профессиональному образованию протокол № 1 от  " 26  "  апреля  2011 г.  по   профессии  13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро-  и теплоэнергетика.

| Согласовано Заведующая по учебной работе _____________________О.Е. Селиверстова «_____»___________________2017г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УПР _______________________Т.П. Киселева «_____»___________________2017 г. |
| --- | --- |

Рассмотрено и одобрено цикловой комиссией

профессиональных дисциплин технического профиля

Протокол №    1           от  31.08. 2017 год

Председатель ЦК ___________Н.И. Хрычикова

Разработчики:

Петухова Е.Г., преподаватель специальных дисциплин

Трофимкин  Ю.А.,   мастер производственного обучения

# СОДЕРЖАНИЕ

# СТР.

| # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 6-13 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14-16 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 17-19 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),  укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро-  и теплоэнергетика  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК.)

1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

1.выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

2.проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

3. сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

-выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

-выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

-выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

-выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

-выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

-читать электрические схемы различной сложности;

-выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

-выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

-ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

-применять безопасные приемы ремонта;

знать:

-технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

-слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

-приемы и правила выполнения операций;

-рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

-наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

-требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  768  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228     часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   152  часов;

самостоятельной работы обучающегося –  76  часа;

учебной и производственной практики –  540    часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций ,в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,   агрегатов,   машин,   станков   и   другого электрооборудования промышленных организаций

| Коды профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов (макс.учебной нагрузки и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лаб.раб и практ занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ОК 1-7 ПК 1.1 - ПК 1.4 | ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1 | МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 84 | 56 | 24 | 28 | 102 | 222 |
| ПК 1.1- ПК 1.4 | МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 144 | 96 | 58 | 48 | 72 | 144 |
| ПК 1.1- ПК 1.4 | Учебная практика | 174 |  |  |  | 174 |  |
|  | Производственная практика | 366 |  |  |  |  | 366 |
|  | Всего: | 768 | 152 | 82 | 76 | 174 | 366 |

3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Изучение основ слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  | 84 |  |
| МДК 01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  |  | 56 |  |
| Тема 1.1 Организация рабочего места слесаря. | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Определение рабочего места. Слесарные верстаки: устройство, виды. Слесарные тиски: устройство, типы. Рациональная организация рабочего места слесаря. | 2 | 2 |
| Тема 1. 2. Электромонтажные материалы и изделия | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Изделия для прокладки кабелей и проводов. Изделия для крепления кабелей, проводов и труб. Изделия для электропроводок в трубах. | 2 | 2 |
|  | 2 | Электроизоляционные материалы. Современные электромонтажные изделия и материалы. | 2 | 2 |
|  | 3 | Монтажные и установочные провода: область применения, марки, стандартные сечения. | 4 | 3 |
|  | 4 | Силовые кабели: область применения, марки, стандартные сечения. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | 1 | Расшифровать условное обозначение кабеля (провода) с определением области его применения. | 2 | 2 |
| Тема 1.3. Электромонтажные работы | Содержание |  | 20 |  |
|  | 1 | Понятие об электромонтажных работах Техническая документация на электромонтажные работы | 4 | 2 |
|  | 2 | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей, общие сведения о контактах | 4 | 222222222 |
|  | 3 | Опрессовка токоведущих жил сечением 2,5-10 мм.кв. Ответвление и оконцевание проводов пайкой | 4 | 22 |
|  | 4 | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей Опрессовка однопроволочных и многопроволочных жил сечением 16-240 мм.кв.; Штамповка жил сечением 25-240 мм.кв.; | 4 | 22 |
|  | 5 | Электросварка контактным разогревом. Термитная сварка. Пропан-кислородная сварка. Пайка алюминиевых и медных жил .Соединение медных и алюминиевых токоведущих жил | 2 | 22 |
|  | Практические занятия: |  | 22 |  |
|  | 1 | Расчет сечения проводов (кабелей) | 4 |  |
|  | 2 | Расчет плавкой вставки предохранителя и выбор типа предохранителя. | 4 |  |
|  | 3 | Выбор типа автоматического воздушного выключателя и тока его расцепителя. | 2 |  |
|  | 4 | Изучение схем включения ламп накаливания, ДРЛ, светодиодных ламп. | 2 |  |
|  | 5 | Изучение современных источников света и схем их включения. | 2 |  |
|  | 6 | Изучение устройства и ремонта обмоток электрических машин. Монтаж схемы пуска асинхронного электродвигателя. | 2 |  |
|  | 7 | Изучение устройство и ремонта механической части электрических машин Балансировка роторов и якорей. Типовая технология ремонта. | 4 |  |
|  | 8 | Изучение работы прибора КИСИ. Методы измерения сопротивления изоляции. | 2 |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении Раздела 1 ПМ.01. Изучение основ слесарно-сборочных и электромонтажных работ Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. Тематика домашних заданий: 1.Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность при выполнении работ в электроустановках. 2.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность при выполнении работ в электроустановках. 3.Защитные средства напряжением до 1000 вольт, их классификация и сроки испытания 4.Провода, шнуры и кабели, используемые при электромонтажных работах. 5. Требования безопасности при выполнении сборочных и монтажных работах 6. Требования безопасности при регулировочных и ремонтных работах. 7. Требования к размещению электроустановочных изделий. 8. Нормативно – техническая документация по электромонтажным работам. 9. Требования к инструментам, приспособлениям и механизмам, используемым при монтаже. 10.Организация проведения электромонтажных работ. 11. Провода, шнуры и кабели, используемые при электромонтажных работах. 12.Технологическая карта монтажа электроустановочных изделий для скрытой проводки. |  |  | 28 |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Вводное занятие, безопасность труда, электробезопасность, пожарная безопасность. 2. Произвести плоскостную разметку на металле, рубку металла, резку и опиловку. 3. Произвести сверление, зенкерование, развертывание и нарезание резьбы в металле. 4. Произвести сборку разъемных соединений, неразъемных соединений, сборку узлов. 5. Разметка мест установки электрооборудования и трасс электросетей. 6. Установка электрооборудования и электропроводок в заготовленные трассы. 7. Разметка трасс, мест установки светильников. 8. Монтаж электропроводок плоскими проводами. 9. Монтаж электропроводок по основаниям. 10. Соединение, ответвление, присоединение проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования. 11. Пайка алюминиевых и медных жил. 12. Опрессовка, оконцевание, соединение алюминиевых и медных жил. 13. Припой, выбор припоя, соединение однопроводных жил. 14. Оконцевание медных проводов и кабелей. 15. Методы электросварки жил проводов и кабелей; |  |  | 102 |  |
| Производственная практика Виды работ 1. Комплексные слесарные работы обучающихся. 2. Монтаж электрического контакта проводов. 3. Демонстрация концевой разделки кабеля. 4. Монтаж электропроводок и кабельных линий. 5. Монтаж установочной электроаппаратуры и светильников. 6. Демонтаж, разборка, сборка и монтаж различных типов электродвигателей и механизмов преобразования вращения. |  |  | 222 |  |
| Раздел 2. Изучение организации работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |  | 144 |  |
| МДК.01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  |  | 96 |  |
| Тема 2.1. Монтаж и ремонт осветительных электроустановок | Содержание |  | 8 |  |
|  | 1 | Системы и виды освещения. Светильники: назначение, виды, устройство, основные характеристики. Монтаж и ремонт светильников | 2 | 2 |
|  | 2 | Коммутационные электрические аппараты: назначение, устройство, характеристики, ремонт. Монтаж и ремонт электропроводок | 2 | 2 |
|  | 3 | Электрические счетчики: назначение, виды, устройство, ремонт и наладка. | 2 | 2 |
|  | 4 | Осветительные щитки: назначение, устройство, характеристики, ремонт. Квартирные и этажные щитки: назначение, устройство, характеристики, ремонт. | 2 | 2 |
|  | Практическиое занятие |  | 4 |  |
|  | 1 | Изучение схемы осветительной сети помещения. Безопасные условия труда при наладке и ремонте осветительных электроустановок. | 4 |  |
| Тема 2.2. Монтаж и ремонт аппаратов защиты | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Технология монтажа и ремонта защитных аппаратов. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие |  | 4 |  |
|  | 1 | Изучение назначения, устройства и принципа действия защитных аппаратов: ПН-2; ПР-2; НПН-60. Выбор предохранителей. | 4 |  |
| Тема 2.3. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Содержание |  | 10 |  |
|  | 1 | Классификация аппаратуры управления и защиты и их технические характеристики. | 2 | 2 |
|  | 2 | Реостаты: назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт. | 2 | 2 |
|  | 3 | Рубильники: назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт. | 2 | 2 |
|  | 4 | Тормозные электромагниты и электромагнитные муфты: назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт. | 2 | 2 |
|  | 5 | Контакторы: назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 16 |  |
|  | 1 | Выбор типа магнитного пускателя | 2 |  |
|  | 2 | Схемы включения ПРА. | 6 |  |
|  | 3 | Изучение контроллеров: назначение, устройство, схем включения | 2 |  |
|  | 4 | Изучение автоматических воздушных выключателей: назначение, устройство, характеристики, монтаж и ремонт. | 2 |  |
|  | 5 | Изучение правил ремонта ПРА во взрыво и пожарозащищенном исполнении. | 2 |  |
|  | 6 | Схемы автоматического регулирования электродвигателями | 2 |  |
| Тема 2.4. Монтаж и ремонт кабельных линий | Содержание |  | 6 |  |
|  | 1 | Способы прокладки кабелей: в траншеях; в блоках; в туннелях; на эстакадах; в галереях. Ввод кабелей в здание. Технология разделки концов кабелей. Технология монтажа и ремонта соединительных муфт. Технология монтажа и ремонта кабелей термоусадкой. | 2 | 2 |
|  | 2 | Технология монтажа и ремонта концевых муфт наружной установки на кабелях напряжением до 10 кВ. Технология монтажа и ремонта концевых муфт и заделок внутренней установки на кабелях напряжением до 10 кВ | 2 | 2 |
|  | 3 | Способы и нормы испытания силовых кабелей. Ремонт кабельных линий: объём ремонтных работ; ремонт кабелей, проложенных в траншеях; замена кабелей в блоках; замена кабелей в кабельных помещениях; замена кабелей в производственных помещениях. Механизмы, инструменты и приспособления, применяемые при монтаже кабельных трасс. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | 1 | Определение места нахождения неисправности в кабельной линии импульсным методом. | 2 |  |
|  | 2 | Определение места нахождения неисправности в кабельной линии индукционным методом. | 2 |  |
|  | 3 | Составление дефектной ведомости на ремонт электрооборудования | 2 |  |
| Тема 2.5. Монтаж и ремонт воздушных линий электропередач и комплектных шинопроводов | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1. | Воздушные линии: общие сведения. Классификация опор ВЛ. | 2 | 2 |
|  | 2 | Монтаж ЛЭП. и комплектных шинопроводов. (общие положения) Ремонт воздушных линий электропередачи напряжение до 1000 В. Ремонт воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 В | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | 1 | Изучение схем воздушных линий электропередачи напряжением до1000 В. | 2 |  |
| Тема 2.6 Монтаж и ремонт защитного заземления и зануления | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Монтаж наружного контура заземления. Монтаж внутреннего контура заземления. Испытание заземляющих устройств. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие |  | 8 |  |
|  | 1 | Изучение схем наружного и внутреннего контуров заземления | 4 |  |
|  | 2 | Изучение схем зануления электрооборудования. | 4 |  |
| Тема 2.7 Монтаж и ремонт электрических машин | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Технология монтажа электрических машин. Технология сборки, контроля и испытаний электрических машин после ремонта. Пробный пуск после ремонта | 4 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | 1 | Пуск асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором | 2 |  |
|  | 2. | Изучение правил безопасности при монтаже и ремонте электрических машин. | 2 |  |
| Тема 2.8 Монтаж и ремонт трансформаторов и трансформаторных подстанций | Содержание |  | 4 |  |
|  | 1 | Текущий ремонт, капитальный ремонт, периодичность, оборудование рабочего места. Условия вскрытия трансформаторов для ремонта. Работы, выполняемые при капитальном ремонте трансформаторов напряжением 110 кВ и выше | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие |  | 4 |  |
|  | 1 | Изучение условий вскрытия трансформаторов для ремонта. Работы, выполняемые при капитальном ремонте трансформаторов напряжением 110 кВ и выше. Схема включения однофазного трансформатора в цепь. | 4 |  |
| Тема 2.9 Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования промышленных предприятий | Содержание |  | 2 |  |
|  | 1 | Сборка, монтаж и регулировка электрооборудования крановых механизмов, механизмов непрерывного транспорта. Электрооборудование насосов, вентиляторов, компрессоров: лифтов (общие сведения) Сборка, монтаж, регулировка. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | 1 | Схема управления транспортером с направлением движения в обе стороны. | 2 |  |
|  | 2 | Схема учета потребляемой электроэнергии из сети при включении различной нагрузки | 2 |  |
|  | 3 | Электрическая принципиальная схема управлен6ия пилорамой | 2 |  |
|  | 4 | Электрическая принципиальная схема управления вентилятором | 2 |  |
|  | 5 | Схема управления электродвигателем с предварительной проверкой напряжения в фазах | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении Раздела 2 ПМ 02. Изучение организации работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к их защите. |  |  | 48 |  |
| Тематика домашних заданий: 1. Организация проведения планово -предупредительных ремонтов на предприятии. 2. Правила оформления дефектной ведомости на ремонт электроустановок. 3. Сетевые графики ремонта на предприятии. 4. Технологическая карта капитального ремонта трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока . 5. Электрическая схема пуска и реверса трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока. 6. Технологическая карта монтажа кабельной линии электропередач в траншее. 7. Технологическая карта монтажа воздушной линии электропередач напряжением до 1000В.18 8. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций. 9. Испытание электрических машин после ремонта. 10. Технология ремонта силовых трансформаторов. 11. Электрические испытания и дефектация трансформаторного масла. 12. Сухие силовые трансформаторы. 13. Защита электрооборудования от токов короткого замыкания. 14. Защита электрооборудования от токов перегрузки. 15. Аварийное включение резерва в электроосветительных установках . |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Вводное занятие, безопасность труда, электробезопасность, пожарная безопасность. 2. Монтаж и техническое обслуживание электропроводки и осветительных электроустановок. 3. Монтаж установочной арматуры и светильников. 4. Установка штепсельных розеток и выключателей. 5. Осмотр состояния пускорегулирующей арматуры и его оценка. 6. Осмотр контролёров, проверка состояния контактов. 7. Освоение приёмов сборки схем, включающих пускорегулирующую аппаратуру. 8. Работа с электрифицированным инструментом. 9. Монтаж и ремонт машин постоянного и переменного тока. 10. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. 11. Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств. 12. Техническое обслуживание и ремонт элементов автоматики. 13. Дефектация электрических машин. 14. Дефектация трансформаторов 15. Монтаж и техническое обслуживание электродвигателей постоянного и переменного тока |  |  | 72 |  |
| Производственная практика (итоговая по модулю) Виды работ 1. Сборка электрооборудования (электродвигателя, трансформатора). 2. Монтаж электрооборудования. 3. Регулировка и мелкий ремонт электрооборудования. 4. Техническое обслуживание и текущий ремонт электродвигателей переменного тока, трансформаторов, пускорегулирующей аппаратуры. 5. Разборка, мелкий ремонт и сборка электрических машин, трансформаторов и пускорегулирующей аппаратуры. |  |  | 144 |  |
| Итого по модулю: |  |  | 768 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие  кабинета "Электротехники", "Материаловедения", лабораторий «Электротехники и электроники," "Контрольно-измерительных приборов", "Технического обслуживания  электрооборудования", мастерских: "Слесарно-механической" и  «Электромонтажная».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета "Электротехники"

- комплект учебно-методической документации;

- комплект карточек заданий и тестов для контроля знаний;

- комплект учебно-методической литературы;

- наглядные пособия;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета "Материаловедения":

- комплект учебно-методической документации;

- комплект карточек заданий и тестов для контроля знаний;

- комплект учебно-методической литературы;

- наглядные пособия;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории

«Электротехники и электроники":

- контрольно-измерительный инструмент;

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации.

-  лабораторные стенды

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Контрольно-измерительных приборов»:

-контрольно-измерительный инструмент;

- комплект плакатов;

- комплект учебно-методической документации;

- лабораторные стенды

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории "Технического обслуживания  электрооборудования":

- рабочее место ремонтника по количеству обучающихся;

- наборы ремонтного и электромонтажного инструментов и приспособлений;

- детали и запасные части к механизмам машин, электрооборудования;

- участок для ремонта электроприводов;

- плакаты и наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест"Слесарно-механической":

- рабочее место слесаря-ремонтника по количеству обучающихся;

- наборы ремонтного и слесарного  инструментов и приспособлений;

- участок для производства слесарно-механических работ;

- плакаты и наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование мастерской и рабочих мест «Электромонтажная»:

- рабочее место ремонтника по количеству обучающихся;

- наборы ремонтного и электромонтажного инструментов и приспособлений;

-  детали, электропроводка, изоляционные материалы, материалы для припоя;

- участок для ремонта электрооборудования;

- плакаты и наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1.Ю. Д. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электроборудования и сете промышленных предприятий (Книга 2) – М., Академия, 2013г.

2. Ю. Д. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электроборудования и сете промышленных предприятий (Книга 1) – М., Академия, 2013 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1.Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники. Учебник. - М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2008.

2.Немцов М.В. Немцова М.Л. Электротехника и электроника: учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.

# Интернет-ресурсы:

1. www.cnit.susu.ac.ru

2. http://www.eleczon.ru/

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Профессиональный модуль ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

изучается  параллельно с изучением учебных  дисциплин  "Материаловедение" (электроматериаловедение)  и "Электротехника"

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках  профессионального модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков при изучении профессионального модуля.

Учебную практику обучающиеся  проходят в учебно-производственных мастерских рассредоточено,  параллельно с изучением междисциплинарного курса МДК.01.01, МДК.01.02.  и общепрофессиональных дисциплин. Производственная практика, проводится концентрировано по итогам изучения модуля. Производственную практику обучающиеся  проходят на производстве, на рабочих местах по профилю рабочей профессии, полученной во время учебной практики, и по плану, составленному в соответствии с учебной программой. Руководство осуществляет руководитель практики  от учебного заведения, а так же руководитель практики от производства.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля: Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда  по   профессии  рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является  обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального модуля. Эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в три года.

я5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ. 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки. | - демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей, электрических схем согласно ЕСКД - демонстрация способности вести расчеты и составлять эскизы, необходимые для выполнения слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты; - владение технологией выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ различной сложности; -демонстрация качественного выполнения слесарной обработки, пригонки, пайки, лужения деталей и узлов различной сложности в процессе сборки; -- обоснованный выбор технологического оборудования, инструментов, приспособлений, мерительного и вспомогательного инструмента при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ; - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, техники безопасности., пожарной безопасности | -наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; дифференциальный зачет по учебной и производственной практике, тестирование квалификационный экзамен |
| ПК 1.2 Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. | -демонстрация точности и скорости чтения технических чертежей, электрических схем; -демонстрация скорости и качества анализа технологической документации; -демонстрация качественного выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ при изготовлении приспособлений для сборки и ремонта в соответствии - соответствие выполненных работ требованиям ПУЭ, техническим условиям, технике безопасности, пожарной безопасности. | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; дифференцированный зачет по учебной и производственной практике, тестирование квалификационный экзамен |
| ПК 1.3 Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. | -демонстрация скорости и качества определения основных неисправностей оборудования согласно ПТЭ ("Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей") - демонстрация скорости и техничности устранения дефектов во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта в соответствии с ПУЭ ("Правила устройства электроустановок") - владение технологией выполнения ремонтных работ во время эксплуатации электрооборудования и при проверке его в процессе ремонта в соответствии с ПТЭ, техническим паспортом оборудования , дефектной ведомостью; - соответствие выполненных работ требованиям электробезопасности , техническим условиям, нормативам | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; -дифференцированный зачет по учебной и производственной практике,тестирование квалификационный экзамен |
| ПК 1.4 Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. | - владение технологией составления дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования (ремонт осветительных установок, ремонт трансформаторов); - способность своевременного и точного выявления причин неисправностей и факторов, приведших к останову оборудования в соответствии с ПТЭ ("Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей") - способность четко и ясно определиться с выбором методов устранения неисправностей с соблюдением ПУЭ("Правила устройства электроустановок") - способность принимать оптимальные решения при дефектации оборудования с учетом эффективного, рационального подхода к выбору материалов и комплектующих, экономии материальных и энергетических ресурсов; | - наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе работы; - экспертное заключение на выполненную практическую работу; -дифференцированный зачет по учебной и производственной практике, тестирование квалификационный экзамен |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - проявление устойчивого интереса к профессии и творческого подхода к изучению ПМ в ходе теоретического обучения и прохождения учебной, производственной практик; - демонстрация понимания сущности и социальной значимости будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике. Тестирование |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - соответствие выбранных типовых методов и способов выполнения профессиональных задач согласно их целям и задачам; - рациональность планирования и организации деятельности по выполнению профессиональных задач (ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; осуществление процесса; рефлексия выполнения задания перед сдачей); - своевременность сдачи отчетов по практическим занятиям, отчетов по учебной и по производственной практикам; -соответствие результатов самооценки эффективности и качества выполнения профессиональных задач, экспертной оценки их выполнения | Тестирование Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализировать рабочую ситуацию (подготовка принятия решения) в соответствии с заданными критериями( определение причины неполадок в работе электрооборудования), указывая ее соответствие или несоответствие эталонной ситуации; - выбор алгоритма решения проблемы (выполнения операций по ремонту электрооборудования); - осуществление самоанализа, текущего и итогового контроля; коррекции своей деятельности; -рациональное расходование материалов и электроэнергии в соответствии с нормативами. -следование требованиям документации на оборудование. -соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с инструкциями по охране труда; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике. Тестирование |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | - обоснованность использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; - способность формулировать вопросы, нацеленные на получение недостающей информации , извлекать информацию по самостоятельно сформулированным основаниям, исходя из понимания целей профессиональной деятельности, систематизировать информацию в рамках самостоятельно избранной структуры; - результативность информационного поиска | Подготовка и защита лабораторных, практических работ, рефератов, докладов с использованием электрон- ных источников |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - обоснованность и аргументированность использования информационно- коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности; -своевременность и точность использования различных электронных источников: электронных учебников, схем, таблиц и др. для качественного выполнения профессиональных задач. | Подготовка и защита лабораторных, практических работ, рефератов, докладов с использованием информационно-коммуникационные технологий |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами, | -рациональность организации собственной деятельности в коллективе и команде в соответствии с заданной ситуацией; - способность проявлять коммуникабельность, инициативность, толерантность при общении с коллегами (членами бригады), преподавателями, руководителями практики в ходе обучения при решении профессиональных задач: -а) адекватность понимания и сравнительный анализ идей других; б) способность развивать и дополнять мышление других ( способность разрабатывать чужую идею) ; задавать вопросы, проверять правильность понимания задач участниками команды; в) аргументированно принимать или отвергать идеи, используя средства наглядности или невербальные средства коммуникации; г) соблюдать нормы публичной речи и регламент, использует паузы для выделения смысловых блоков своей речи, использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков. -самоанализ и коррекция результатов собственной работы; | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практике |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | -решение ситуационных задач, связанных с использованием профессиональных компетенций; -соблюдение корпоративной этики (выполнение правил внутреннего распорядка); -ориентация на воинскую службу с учётом профессиональных знаний | Тестирование, Своевременность постановки на воинский учёт; |